津财审结〔2023〕82号

关于津市市大关山村文旅项目

周边绿化及配套工程结算的评审报告

- 津市市金鱼岭街道办事处:

- 根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市大关山村文旅项目周边绿化及配套工程》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

- 本项目位于津市市大关山村，主要工程内容为绿植栽种714株，3-4cm桂竹753株、冬春绿篱176.8米、种植草皮7269.88m2、撒花籽5368.38m2；河道清淤、修建排水管、检查井、游客服务区停车场、1#大棚西侧生态沟、原排水沟清淤修复、土方开挖及回填等。

- 本项目由湖南澧洲建设有限公司承建。施工工期为2021年9月至2021年12月。

- 资金来源：政府投资。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

- 2、建设单位与施工单位签订的施工合同；

- 3、湘建价[2020]56号《湖南省建设工程计价办法》及其配套解释文件；

- 4、湘建价[2022]146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）>的通知》；

- 5、湘建价[2019]47号《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

6、国家现行标准规范及强制性标准；

7、施工期间建设工程材料发布价；

- 8、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市大关山村文旅项目周边绿化及配套工程费。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、绿地起坡造型，工程量按现场实测尺寸计算调整；

2、φ35桂花现场未栽植，已扣减；

3、根据现场实际情况，2棵桂花树仅计取移植费用；

4、红叶石楠树、垂柳、银杏、杨梅、苏铁、茶花球工程量多计；

5、混凝土DN600结算单价按投标报价调整；

6、山砾石、碎石工程量调整；

7、撒花籽扣减无纺土工布，花籽按市场询价调整；

8、草皮养护不重复计取；

9、花卉养护，子目高套；

10、浆砌石，子目高套，主材单价高计；

11、绿色施工安全防护措施项目费，按竣工结算调整；

12、合同外工程材料价格按施工期间发布价进行调整；

13、合同外工程送审已整体下浮8个百分点，按相关规定绿化工程调整为下浮10个百分点，再按投标优惠率0.10%下浮；

14、其他审核内容详见后付计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额1383322.69元，审定金额1208983.68元，审减金额174339.01元，审减率12.60%。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程施工过程影像资料未按要求留存，部分隐蔽的施工工艺不能确定其施工做法，为避免造成损失，建设单位应重视施工过程影像资料留存管理；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年九月二十七日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办