津财审结〔2023〕81号

关于年产1000万吨机制砂项目-生产用电

低压部分配电工程结算的评审报告

津市嘉山实业有限公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的年产1000万吨机制砂项目-生产用电低压部分配电工程结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市高新区，主要内容为1#配电室的54台低压配电柜和2#配电室的6台低压配电柜采购及安装等。

本项目由国网湖南综合能源服务有限公司承建。施工工期为2022年12月至2023年01月。

资金来源：单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位送审的结算书和竣工图；

3、湘建价〔2019〕130号《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》；

4、湘建价[2020]56号文《湖南省建设工程计价办法》及其配套解释文件；

5、湘建价[2019]47号文《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

6、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

7、建设部第1568号关于发布国家标准《房屋建筑与装饰装修工程工程量计算规范》的公告（GB50854-2013)；

8、有关的标准图集和设计、施工规范;

9、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

年产1000万吨机制砂项目-生产用电低压部分配电工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设、施工单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、变送屏调试扣除无调试记录，已扣减相应费用；

2、安全责任险、环境保护税未能提供相应票据，已扣减；

3、2#配电室送审7AA1~7AA6低压柜后续因增容造成现场不符，现按建设方书面意见处理。

六、评审结论

该项目报审金额3967345.03元，审定金额3653502.08元，审减金额313842.95元，审减率7.91%。

二○二三年九月二十八日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办