津财审预〔2023〕110号

关于津市市第三中学特立体艺馆

建设项目预算的评审报告

津市嘉山实业有限公司:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市第三中学特立体艺馆建设项目》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市第三中学，该项目占地面积1855平方米，总建筑面积5420平方米。新建一栋体艺馆，主要包括体育活动场所、艺术类教师、功能室及大型集会场所及附属综合楼建设，购置相关设施设备，配套建筑周边道路及场地硬化、给排水、消防及绿化等设施的建设。

资金来源为争取上级资金及企业自筹。

二、评审依据

1、建设单位提供的施工图纸、送审预算书及初审预算书；

2、其他相应的标准图集和设计、施工规范；

3、建设部第1567号关于发布国家标准《建设工程工程量清单计价规范》的公告（编号为GB50500-2013）及配套使用的相关专业工程量计算规范的公告；

4、湖南省住房和城乡建设厅关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知(湘建价〔2020〕56号)；

5、常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇二三年第七期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2023〕12号）；

6、常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二○二三年一月至六月安装工程材料价格的通知》；

7、部分材料、设备价格为市场询价或暂估价；

8、相关的法律法规。

三、评审范围

津市市第三中学特立体艺馆建设项目预算费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

（一）建筑工程

1、直立锁边铝镁锰板δ1mm主材价格调整；

2、屋面一、屋面二 聚合物水泥基防水涂料价格调整；

3、楼(地)面 1.5厚聚氨酯防水涂料主材价格调整；

4、墙面 1.5厚聚合物水泥防水涂料主材价格调整。

（二）装饰工程

1、铝合金推拉窗主材价格调整；

2、铝合金平开窗主材价格调整；

3、内墙面二、墙裙一、墙裙二:釉面砖防水墙面砖主材价格调整；

4、外墙面真石漆耐碱玻纤网格布价格调整。

（三）安装工程

1、电气工程中部分灯具单价偏高；

2、部分应急照明灯具单价偏高；

3、给水工程中钢丝网骨架复合管单价偏高。

（四）其他

1、本项目各单位工程按规定，建筑工程、市政工程分别下浮8、9个百分点，但人工费不下浮。

六、评审结论

本工程送审金额20002350.34元，审定金额18322507.62元，审减金额1679842.72元，审减率8.40%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

2、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

3、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款；

4、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

5、项目不得随意设计变更，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

6、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年十月二十三日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办