津财审结〔2023〕93号

关于津市市2022年公厕新建

升级改造项目结算的评审报告

津市市环境卫生管理处：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市2022年公厕新建升级改造项目》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市城区，主要内容为化工大院厕所新建及室外部分改造、襄阳街社区公共卫生间改造、盐矿公共卫生间改造等。

本项目由湖南省津市市阳由建筑工程有限责任公司承建。施工工期为2022年9月至2022年11月。

资金来源：政府投资。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位与施工单位签订的施工合同；

3、施工方提供的结算资料；

4、湘建价[2020]56号《湖南省建设工程计价办法》及其配套解释文件；

5、湘建价[2019]47号《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

6、2020年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省园林绿化工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

7、湘建价[2019]61号《关于调整建设工程社会保险费计费标准调整》；

8、国家现行规范及强制性标准；

9、施工期间材料市场信息发布价；

10、现场踏勘了解的情况；

三、评审范围

津市市2022年公厕新建升级改造项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

(一)、化工大院公厕新建工程

- 实心砖墙工程量多计；

2、卫生间成品隔断、外墙面抹水泥砂浆、外墙真石漆工程量多计；

3、木栅栏H=1.1m工程量多计；

4、75PVC 泄水孔工程量多计；

- PVC排水管 DN150、DN100工程量多计；

- 挖填土方、整理绿化用地工程量多计；

- (二)、盐矿社区公共卫生间改造工程

1、屋面卷材防水、屋面涂膜防水工程量多计；

2、卫生间成品隔断工程量多计；

(三)、襄阳社区公共卫生间改造工程

1、600*600防滑地砖地面、块料墙面、轻钢龙骨纸面石膏工程量多计；

- PVC排水管DN100、DN75工程量多计；

- 洗脸盆工程量多计；

- (四)、合同外：化工大院公厕新建工程

- 1、市政透水砖铺设工程量多计；

- 2、砖砌明沟工程量多计；

- 盐矿社区公共卫生间改造工程

- 楼(地)面卷材防水子目调整；

- 700高金属栏杆刷防锈，子目调整；

- 襄阳社区公共卫生间改造工程

- 雨棚卷材防水拆除工程量多计；

- 、安全责任险、环境保护税，未提供相关票据；

- 、结算不计取暂列金额；

- 、合同外材料费按施工期间发布价调整；

- 、合同外建筑工程、装饰工程，送审已按相关规定下浮8%，（人工费不下浮），评审不另下浮，仅按投标优惠率下浮0.05%

- 、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目送审金额636146.62元，审定金额562836.09元，审减金额73310.53元，审减率11.52%。

七、有关说明、建议与评价

1、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年十月二十五日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办