津财审结〔2023〕90号

关于常德市津市白衣镇生活污水处理工程      （三期）项目结算的评审报告

津市市白衣镇人民政府：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的常德市津市白衣镇生活污水处理工程（三期）项目结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市白衣镇白衣庵社区和石板滩社区，主要工程内容为砼道路拆除及恢复，污水管网沟槽开挖及回填，砌筑检查井、四格净化池以及新建提升泵站等。

本项目由常德鹏投建筑工程有限公司承建。施工工期为2019年06月至2019年08月。

资金来源：农发行项目基金。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位送审的结算书和竣工图；

3、湘建价〔2019〕130号《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》；

4、湘建价[2020]56号文《湖南省建设工程计价办法》及其配套解释文件；

5、湘建价[2019]47号文《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

6、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

7、建设部第1568号关于发布国家标准《房屋建筑与装饰装修工程工程量计算规范》的公告（GB50854-2013)；

8、有关的标准图集和设计、施工规范;

9、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市津市白衣镇生活污水处理工程（三期）项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设、施工单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、De300mmHDPE双壁波纹管按实测调整工程量；

2、挖机挖沟槽土方按设计300宽工作面计算；

3、砂基础工程量调整；

4、细沙回填工程量调整；

5、余方弃置工程量调整；

6、机械回填方工程量调整；

7、水泥混凝土路面 C30厚度按实测平均15cm计算；

8、挖机挖石渣，按15cm计算；

9、路面两边切缝处理长度核减447m；

10、De400mmHDPE双壁波纹管核减5.15m；

11、De200mmPE管工程量核减0.7m，主材价格调整；

12、合同内金额按投标二次报价优惠调整，合同外金额按规定下浮9%后再按投标优惠率调整。

六、评审结论

该项目报审金额1047576.00元，审定金额873500.73元，审减金额174075.27元，审减率16.62%。

二○二三年十月十二日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办