津财审结〔2024〕52号

关于津市市公安局刑事科学技术室

建设项目结算的评审报告

津市市公安局：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市公安局刑事科学技术室建设项目结算》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市，属津市市公安局刑事科学技术室台柜、通排风系统、物证保全系统设施设备采购项目。工程主要内容包括试验室台柜产品系列、设备通排风与房间通排风安装项目、智能化物证保全系统安装项目等。

本项目由广东中幂实验室设备有限公司承建。施工工期为2020年04月至2021年4月。

资金来源：本级自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、湘建价〔2019〕130号《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》；

5、湘建价〔2020〕56号文《湖南省建设工程计价办法》及其配套解释文件；

6、湘建价〔2019〕47号文《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

7、2020年《湖南省安装工程消耗量标准》及其配套解释文件；

8、有关的标准图集和设计、施工规范;

9、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市公安局刑事科学技术室建设项目安装工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设、施工单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、密集档案柜,工程量多计；

2、实验室台柜、操作台，现场四周未做圆弧抛光打磨，按相应单价予以扣减；

3、实验室二、三插标准插座，工程量多计且未做防水盖，按相应单价予以扣减；

4、物理显现室光源搜证台现场台面不可调节、无弱电接口，按相应单价予以扣减；

5、物理显现室LED灯箱1800*1200，现场未做铝合金框架，按相应单价予以扣减；

6、化学显现室落地式排毒房，现场实际尺寸与清单描述不一致，按市场询价调整，列入合同外计价；

7、法医检验室滴水架，现场实际尺寸与清单描述不一致，按市场询价调整，列入合同外计价；

8、专用物证袋(YHWZ-WZD)，现场实际材质及中号规格与清单描述不一致，按市场询价调整，列入合同外计价；

9、通排风系统风管及控制线，工程量多计，玻璃钢变径现场实际未做，按市场询价扣减；

10、四周圆弧抛光打磨,按相应单价予以扣减；

11、合同内按投标价与中标价差额比例调整；

12、合同外工程，按相关规定下浮8个点，人工不下浮，再按投标优惠率下浮；

13、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额1347474.53元，审定金额1240145.28元，审减金额107329.25元，审减率7.97%。

七、有关说明、建议与评价

1、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年五月二十二日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办