津财审预〔2024〕70号

关于津市C003线利民桥拆除重建工程

预算的评审报告

津市市公路建设养护中心:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市C003线利民桥拆除重建工程》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市 C003 线路上，工程主要内容为:拆除原有老桥后，在原址重建总长 14.04m，桥宽 6.0m （净 5.0m +2×0.5m 防撞护栏）新桥及新建波形梁护栏等。

资金来源为上级补助及地方自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、中华人民共和国交通运输部发布的《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)；

4、中华人民共和国交通运输部发布的《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018)；

5、中华人民共和国交通运输部发布的《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T3833-2018)；

- 6、湖南省交通运输厅站文件湘交基建[2019]74号湖南省交通运输厅关于发布《公路工程建设项目投资估算编制办法》、《公路工程建设项目概算预算编制办法》补充规定的通知；

- 7、湖南省交通运输厅湘交造定字发布《2024年4月湖南省交通建设工程材料参考价及公路工程材料价格指数》的通知；

- 8、常建价[2024]3号《关于公布常德市2024年第五期建设工程材料市场综合价》的通知；

- 9、有关的标准图集和设计、施工规范；

10、市场询价。

三、评审范围

津市C003线利民桥拆除重建工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、临时工程与设施--临时道路单价偏高，审减0.04万元；

2、临时工程与设施--临时供电设施单价偏高，审减0.4万元；

3、挡土墙--基层垫层及换填单价偏高，审减0.56万元；

4、挖方及回填--回填碎石土单价偏高，审减1.28万元；

5、挖方及回填--围堰单价偏高，审减0.1万元；

6、桥梁信息牌单价偏高，审减0.1万元；

7、保险费、安全生产费、场地建设费及暂列金额随工程

变动相应审减0.2万元；

8、按照湖南省交通材料价格第四期、常德材料价格第五期计取；

9、其它规费及税金相应审减。

10、临时便桥与临时便道重复设置，审减2.64万元

11、下部结构钢筋中桥(涵)实体式墩台钢筋工程量多记，审减0.27万元；

12、该项目已下浮8%，人工不下浮。

六、评审结论

本工程送审金额967768.66元，审定金额899138.96元，审减造价为68629.70元，审减率7.09%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

2、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

3、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据施工方的纳税身份拟定相应的合同条款；

4、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

5、项目不得随意设计变更，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

6、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年六月十九日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办