津财审结〔2024〕62号

关于津市市汪家桥街道益民街区

老旧小区改造项目结算的评审报告

津市市汪家桥街道办事处：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市汪家桥街道益民街区老旧小区改造项目结算》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市汪家桥街道办事处辖区，主要工程内容为益民小区、四完小宿舍、工程公司宿舍、人民路工程公司4各小区内小区道路、停车位、排水、电气改造等。

本项目由津市市第六建筑工程有限公司承建。施工工期为2022年09月至2023年09月。

资金来源：上级专项资金及单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件、结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等结算相关文件；

3、津发改投[2022]81号《津市市发展和改革局<关于汪家桥街道益民街区老旧小区改造项目可行性研究报告的批复>》；

4、津财审预[2022]153号《关于津市市汪家桥街道益民街区老旧小区改造项目概算的评审报告》；

5、湘建价[2020]56号《湖南省建设工程计价办法》及其配套解释文件；

6、湘建价[2019]47号《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

7、2020年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省园林绿化工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件

8、常财办发[2017]68号《常德市财政局<关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知>》；

9、施工期间材料市场信息发布价；

10、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市汪家桥街道益民街区老旧小区改造项目工程费和施工图设计费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

- 一）1~9栋道路改造

- 1、新建透水砖地面工程量多计；

- 2、板缝处铺贴30cm宽沥青卷材抗裂贴价格高报；

- 3、新建混凝土散水子目扣除砂含量；

- 4、20厚花岗岩板台阶踢面已包含在台阶工程量里面；

- 5、履带式挖掘机带液压破碎锤机械进出场子目高套；

- 6、移动式风送式雾炮机购置费无计费依据扣除。

- 二）1~9栋排水改造

- 1、砖砌圆形雨水检查井井径700mm 井深1.6m 铸铁井盖(现场平均深度1.43m)；

- 2、垃圾装车外运5km挡土墙位置石渣根据影像资料并未外运；

- 3、新建排水沟C15混凝土垫层根据影像资料垫层并未全做；

- 4、砖砌圆形污水检查井井径700mm 井深1.6m 铸铁井盖(现场平均深度1.43m)。

- 三）10~11栋土建改造

- 1、签证单02挖掘机挖一般土方装车外运8km，与1-9栋统一5km计算；

- 2、签证单03垃圾装车外运8km，与1-9栋统一5km计算；

- 3、签证单05新建水泥混凝土地面碎石垫层签证为10cm厚，混凝土地面硬化签证为10cm；

- 4、签证单03新建水泥混凝土地面碎石单价高报；

- 5、签证单07新建水泥混凝土地面碎石单价高报；

- 6、签证单1270厚细粒式改性沥青混凝土AC-13工程量多计；

- 7、签证单21车行道机械挖渣土并自卸车外运8km，与1-9栋统一5km计算且部分子目高套；

- 8、签证单26挖掘机械设备进出场及安拆子目高套。

- 四）10~11栋排水改造

- 1、D700 圆形污水砖砌检查井铸铁井盖井座井深2m内工程量多计。

- 五）1~9栋电力改造

- 1、新建700*700*700砖砌强电井铸铁井盖、新建500*500*700砖砌弱电井铸铁井盖、新建1200*1500*900砖砌电力井铸铁井盖初审定额多计；

- 2、CPVC110电力管埋设初审定额高套，主材单价过高；

- 3、C25混凝土护管模板工程量多计；

- 4、新建400*600*400砖砌路灯井铸铁井盖初审定额多计；

- 5、配管PC20初审定额高套，工程量多计。

- 六）10~11栋电力改造

- 1、混凝土护管模板工程量多计；

- 2、CPVC100电力管埋设初审定额高套。

- 七）10~11栋路灯改造

- 1、挖沟槽土方、回填方初审定额高套；

- 2、预埋市政路灯线管PVC管D100初审定额高套；

- 3、砖砌市政路灯接线井,200*300初审定额多计；

- 4、新建700*700砖砌路灯井铸铁井盖未施工。

- 八）其他

- 工程按规定下浮9个百分点，人工费不下浮，再进行投标优惠率下浮；

2、其他审核内容详见后付计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额6897125.51元，审定金额6062761.64元，审减金额834363.87元，审减率12.10%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年六月二十日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办