津财审结〔2024〕55号

关于津市市灵泉道班生活用房

拆除重建工程结算的评审报告

津市市城市建设投资开发有限责任公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市灵泉道班生活用房拆除重建工程》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市新洲镇灵泉大道，主要工程内容为新建综合用房、辅助用房、围墙、挡土墙及车棚、场区道路、安装工程及配套设施施工等。

本项目由湖南金兴建筑工程有限公司承建。施工工期为2023年6月至2023年12月。

资金来源：单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、津财审预[2023]37号《关于津市市灵泉道班生活用房拆除重建工程预算评审的报告》；

5、施工期间市场发布价；

6、市场询价。

7、现场踏勘了解的情况;

三、评审范围

津市市灵泉道班生活用房拆除重建工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、本工程承建方未进行清单报价，结算单价按原预算评审综合单价审核；

2、工程量的确定，以工程量现场签证单、结算评审现场勘察记录表的工程数量为评审依据；

综合用房：

1、混凝土工程、天沟卷材防水，工程量多计；

2、空心板YKB3652，预算为暂估价，结算按市场询价调整，并按相关规定下浮8个点；

3、综合脚手架、垫层模板，工程量多计；

4、柱面水泥砂浆、天棚抹灰，现场未见；

5、PVC-U塑料排水管DN100、DN75、DN150，工程量多计；

6、PPR阀门DN25，现场未见；

7、配管SC40、配管 PC25，工程量多计；

8、总等电位联结（MEB）、局部等电位（LEB），工程量多计；

9、弱电工程，工程量多计；

辅助用房：

1、砖基础、多孔砖强240砖墙、混凝土工程、天沟卷材防水，工程量多计；

2、天棚抹灰、卫生间成品隔断，工程量多计；

3、PVC-U塑料排水管DN100、配管SC40、配管PC25、配管 PC20、配线BV-6、配线BV-4、配线BV-2.5，工程量多计；

4、送配电装置系统，现场未见；

5、弱电工程，工程量多计；

室外挡土墙、围墙及车棚工程：

- 石基础、石挡土墙、挡土墙勾缝，工程量多计；

- 车棚钢管柱 300*300*12，工程量多计；

- 预制六方块砖护坡100厚、不锈钢栏杆H=1.1m、电动伸缩门，主材单价高计，按市场询价调整；

- 围墙柱灯安装，配管 PC20、配线BV-2.5，工程量多计；

- 围墙灯柱，子目高套，主材单价高计，按市场询价调整；

- 送配电装置系统，现场未见；

- 道路、管网工程：

- 路面工程，工程量多计；

- 碎石，无相关证明材料；

其他：

1、合同外工程材料价格按施工期间发布价进行调整；

2、合同外工程按相关规定市政工程下浮9个百分点，建筑下浮8个百分点，人工不下浮；

3、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额1682749.25元，审定金额1580391.83元，审减金额102357.42元，审减率6.08%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年五月二十二日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办