津财审预〔2024〕63号

关于津市市嘉山消防救援站

设施设备采购项目预算的评审报告

湖南津城投资发展建设集团有限公司:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市嘉山消防救援站设施设备采购项目》预算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本项目为津市市嘉山消防救援站设施设备采购项目，主要工作内容为：设施设备采购项目、安装工程等。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、湘建价〔2020〕56号《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》

4、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

5、湘建价〔2019〕47号《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

6、2020年《湖南房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

7、常建价〔2023〕8号《常德市二〇二三年园林绿化工程苗木市场综合价》；

8、常建价〔2023〕16号《常德市二〇二三年第二期安装工程材料市场综合价》；

9、常建价〔2024〕3号《常德市二〇二四年第三期建设工程材料市场综合价的通知》；

10、《常德市直行政事业单位通用办公设备和家具配置及办公用房装修标准》；

11、有关的标准图集和设计、施工规范。

12、市场询价。

三、评审范围

津市市嘉山消防救援站设施设备采购项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、镀锌板发光字、镀锌板烤漆字，主材价格高计，按市场询价调整；

2、不锈钢精工字，按发布价调整，大字体不足1㎡按1㎡计取，拼音按比例调整；

3、条牌尺寸规格模糊，暂按42cm*100cm*4cm尺寸计取；

4、不锈钢门牌、3mm厚铝塑板、PVC，主材单价高计，按市场询价调整；

5、部分家具，按常德市直行政事业单位通用办公家具配套标准调整；

6、中衣柜、4人位办公屏风、战斗服（单个旋架），单价高计，按市场询价及武陵区消防站类似项目采购价调整；

7、不锈钢晾衣棚，子目调整；

8、智能电动伸缩门，主材单价高计，按市场询价调整；

9、不锈钢值班岗亭，参考武陵区财评价格计取；

10、室内训练器材，材料单价高计，按市场询价调整；

11、台式电脑，材料单价高计，按常德市直行政事业单位配置标准调整；

12、庭院灯、中杆灯，材料单价高计，按常德市财评操作规范调整；

13、庭院灯、中杆灯混凝土基础，工程量多计；

14、高清网络摄像机枪式、半球型，材料单价高计，按近期类似项目价格调整；

15、全彩LED屏、双门蒸饭柜、燃气报警器、洗衣机12L、洗衣机10L，主材单价高计，按市场询价调整；

16、空调、直饮机，工程量多计，主材单价高计，按市场询价调整；

17、监控系统无详细设计图，暂按送审方报送计取工程量，按实结算；

- 19、该项目送审已按安装工程下浮8%（人工费不下浮），评审不另下浮；

20、其他审核内容详见附后计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额1565328.03元，审定金额1188170.37元，审减金额377157.66元，审减率24.09%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、设备采购工程中部分工程量及参数图纸不详，暂按建设单位提供的工程量清单量及参数计取，结算时按实计取；

2、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为6501.38元（含税），招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证（明确到具体项目名称）调整；

3、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

4、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

5、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据施工方的纳税身份拟定相应的合同条款；

6、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

7、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

8、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年五月二十九日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办