津财审结〔2024〕59号

关于津市市麓园综合楼及附属设备楼

通风空调工程结算的评审报告

津市市城市建设投资开发有限责任公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的津市市麓园综合楼及附属设备楼通风空调工程结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市麓园综合楼，主要内容为：综合楼及附属设备楼空调设备安装、空调风管安装、冷媒管安装、管道保温等。

本项目由湖南昌恒建设有限公司承建。施工工期为2022年2月10日至2022年3月21日。

资金来源：自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、湖南昌恒建设有限公司编制的结算书、竣工图、施工合同等相关结算文件；

3、湖南省住建厅湘建价〔2020〕56号关于印发《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

4、湖南省住房和城乡建设厅〔2019〕47号《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

5、湖南省住房和城乡建设厅〔2019〕130号《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》；

6、2020年《湖南省安装工程消耗量标准》及其配套解释文件；

- 7、现场踏勘了解的情况。

- 三、评审范围

津市市麓园综合楼及附属设备楼通风空调工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设、施工单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

- 防雨百叶风口Φ250图纸未设计，现场未见，工程量扣除，审减0.15万元；

- 管道绝热工程量多计，审减0.3万元；

- 变频多联空调室外机组根据现场核实参数型号进行询价，送审单价偏高，审减15.35万元；

- 低静压风管机根据现场核实参数型号进行询价，送审单价偏高，审减9.74万元；

- 线控调速器(风机面板)根据现场核实参数型号进行询价，送审单价偏高，审减0.13万元；

- 配管、配线工程量多计，送审单价偏高，审减10.47万元；

- 风口单价偏高根据现场核实参数型号进行询价，送审单价偏高，审减1.09万元；

- 管道支架工程量多计，审减0.65万元；

- 本工程安全责任险、环境保护税无票据，审减0.6万元；

- 本工程合同外项目按规定下浮8%，人工费不下浮；再按按投标优惠率总价下浮0.64%。

六、评审结论

该项目报审金额1022927.56元，审定金额654642.04元，审减金额368285.52元，审减率36.00%。

七、有关说明、建议与评价

1、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年六月十一日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办