津财审预〔2024〕68号

关于津市市白衣镇白衣沟灌渠工程

预算评审的报告

津市市水利局：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市白衣镇白衣沟灌渠工程预算》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本项目位于津市市白衣镇境内。工作内容：对白衣沟干渠进行衬砌，共计总长 1018m，其中包括涵管长 132m。支渠衬砌工程:对白衣沟支渠未衬砌段进行衬砌,共计总长981m。挡墙工程:对白衣沟干渠首端涵管进水口两侧挡墙长5m。渠系建筑物工程:对白衣沟干渠新修2座沉沙井和2座分水涵。

资金来源：拟用上级专项资金。

二、评审依据

1、建筑工程清单采用：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

2、湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[2020]56号关于印发《2020湖南省建设工程计价办法及湖南省建设工程消耗量标准的通知》；

3、 湘水建管[2015]130号《湖南省水利水电工程建筑工程预算定额》、《湖南省水利水电工程设备安装工程预算定额》、《湖南省水利水电工程施工机械台时费用定额》；

4、湘水发[2019]6号湖南省水利厅关于印发《湖南省水利水电工程营业税改征增值税计价依据调整办法》、《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL328-2005）；

5、市造价站《关于发布常德市二〇二四年第四期建设工程材料预算价格的通知》（常建价〔2024〕5号）；

6、国家现行标准规范及强制性标准；

7、市场询价。

三、评审范围

津市市白衣镇白衣沟灌渠工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

现代公司初审问题

（一）白衣沟灌渠

- C25砼渠道，子目高套、泵送混凝土暂计300m，结算时按实际计算；

- 草皮护坡，按0.5宽计算、结算时按实际计算；

- 土工膜，子目高套、材料价格高计；

- 渠道模板制安，子目高套、工程量多计，该渠道坡道角度为1:0.5；

- C25砼渠道，子目高套、泵送混凝土暂计300m，结算时按实际计算；

- 草皮护坡，按0.5宽计算、结算时按实际计算；

- 土工膜，子目高套、材料价格高计；

- 渠道模板制安，子目高套、工程量多计，该渠道坡道角度为1:0.5；

（二）金属结构设备及安装工程

- PZHM整体式平面弧形铸铁闸门（900×800)，材料价格高计；

（三）措施项目

- 泥结碎石路面按设计厚度20cm，结算时按实际计算；

- 施工仓库按送审计面积80m2，结算时按实际计算；

- 其他审核内容详见后付计价文件

- 项目送审已下浮8%，不另下浮。

六、评审结论

该项目报审金额766297.80元，审定金额588314.56元，审减金额177983.24元，审减率23.23%。

七、有关说明、建议与评价

1、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

2、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

3、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据施工方的纳税身份拟定相应的合同条款；

4、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

5、项目不得随意设计变更，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

6、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年六月十三日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办