津财审结〔2024〕60号

关于津市市精致街区接龙桥大街区B2地块

老旧小区改造工程结算的评审报告

津市市三洲驿街道办事处：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市精致街区接龙桥大街区B2地块老旧小区改造工程结算》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市三洲驿街道办事处辖区内，主要内容为外贸冷库小区、农行小区、网络公司宿舍、五交化小区、雅典小区、法院宿舍等小区的原地面拆除后新建沥青路面、雨污水管拆除后新建、人行道拆除后新建、强弱电、路灯、监控新建等。

本项目由津市市第六建筑工程有限公司承建。施工工期为2021年11月至2022年7月。

资金来源：上级专项资金及单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件、结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等结算相关文件；

3、津发改投[2021]87号《津市市发展和改革局<关于津市精致街区接龙桥大街区B2地块老旧小区改造工程可行性研究报告的批复>》；

4、津财审预[2021]108号《关于津市精致街区接龙桥大街区B2地块老旧小区改造工程预算评审的报告》；

5、湘建价[2020]56号《湖南省建设工程计价办法》及其配套解释文件；

6、湘建价[2019]47号《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

7、2020年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省园林绿化工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

- 常财办发[2017]68号《常德市财政局<关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知>》；

- 工程勘察设计收费标准（2002年修订本）；

10、施工期间材料市场信息发布价；

11、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市精致街区接龙桥大街区B2地块老旧小区改造工程费和施工图设计费。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

外贸冷库小区

- 沥青道路中原有砼道路破除（外运9km）工程量多计，审减造价0.08万元；

- 沥青道路中土方外运9km工程量多计，审减造价0.05万元；

- 沥青道路中路床整形工程量多计，审减造价0.01万元；

- 沥青道路中回填30cm碎石工程量多计，审减造价0.54万元；

- 沥青道路中恢复20cm厚C30砼路面工程量多计，审减造价0.85万元；

- 沥青道路中板缝处50cm抗裂贴单价偏高，核减造价0.33万元；

- 沥青道路中改性沥青乳化粘层油（0.8L/m2）工程量多计，审减造价0.02万元；

- 沥青道路中6cm中粒式沥青混凝土（AC-20C）工程量多计，审减造价0.78万元；

- 人行道中原有15cm砼地面破除（外运9km）工程量多计，审减造价0.07万元；

- 人行道中30cm土方开挖（外运9km）工程量多计，审减造价0.03万元；

- 人行道中回填30cm碎石工程量多计，审减造价0.29万元；

- 人行道中10cmC20砼基层工程量多计，审减造价0.26万元；

- 人行道中5cm广场砖铺设工程量多计、锯缝量多计，审减造价0.43万元；

- 其他工程中砖砌散水工程量多计，核减造价0.1万元；

- 其他工程中排水沟定额高套、盖板单价偏高，核减造价0.22万元；

- 其他工程中安装φ160mm排水管工程量多计，核减造价0.14万元；

- 其他工程中围墙、杂物间拆除定额高套，核减造价0.59万元；

- 其他工程中减速带单价偏高，核减造价0.06万元；

- 其他工程中标线主材单价偏高，核减造价0.26万元；

- 运动场中原有15cm砼地面破除（外运9km）工程量多计，审减造价0.09万元；

- 运动场中挖一般土方（厚度40cm）工程量多计，审减造价0.03万元；

- 运动场中土方外运9km工程量多计，审减造价0.19万元；

- 运动场中路床整形工程量多计，审减造价0.02万元；

- 运动场中回填30cm碎石工程量多计，审减造价0.68万元；

- 运动场中恢复20cm厚C30砼路面工程量多计，审减造价1.1万元；

- 雨水管中挖沟槽土方、回填方、土方外运9km、C25砼包封、回填碎石、II级钢筋混凝土管DN400工程量多计，审减造价3.55万元；

- 雨水管中φ700圆形砖砌雨水检查井主材单价偏高，审减造价0.1万元；

- 污水管中挖沟槽土方、回填方、土方外运9km、C25砼包封、回填碎石、II级钢筋混凝土管DN300工程量多计，审减造价2.78万元；

- 污水管中φ700圆形砖砌污水检查井主材单价偏高，审减造价0.1万元；

- 污水管中砖砌化粪池部分工程量多计，审减造价1.65万元；

- 强电工程中开挖回填外运、UPVCφ110强电管、C25砼包封工程量多计，电井定额量多计，审减造价0.54万元；

- 路灯工程中部分工程量多计，路灯主材单价偏高，审减造价0.53万元；

- 监控中部分工程量多计，审减造价1.2万元。

农行小区

- 沥青道路中原有砼道路破除（外运9km）工程量多计，审减造价0.05万元；

- 沥青道路中土方外运9km厚度按10cm计算，审减造价0.04万元；

- 沥青道路中回填30cm碎石工程量多计，审减造价0.31万元；

- 沥青道路中恢复20cm厚C30砼路面工程量多计，审减造价0.25万元；

- 沥青道路中板缝处50cm抗裂贴单价偏高，核减造价0.39万元；

- 沥青道路中6cm中粒式沥青混凝土（AC-20C）工程量多计，审减造价0.3万元

- 园林、景观工程中树池砌筑（700*100*350路缘石）工程量多计，核减造价0.11万元；

- 园林、景观工程中法国冬青绿篱主材单价偏高、工程量多计，核减造价0.58万元；

- 红枫（杆径6，高180-250，冠幅150-180）【现场测量杆径为4】，审减造价0.04万元；

- 日本晚樱主材单价偏高，审减造价0.06万元；

- 香樟（胸径30cm，高7m）【现场测量胸径为22】，审减造价0.16万元；

- 移植樟树定额多套，核减造价0.04万元；

- 种植土回(换)填定额高套，核减造价0.07万元；

- 塑胶面层中沥青混凝土需提供影像资料、12mm厚塑胶面层单价偏高，核减造价5.04万元；

- 恢复宿舍楼踏步定额高套、工程量多计，核减造价0.3万元；

- 砖砌散水工程量多计、定额高套，核减造价0.79万元；

- 成品石桌、健身器材、不锈钢宣告栏、成品坐椅按包干价计算，核减造价0.23万元；

- 楼梯间原有乳胶漆墙面翻新定额高套，核减造价0.2万元；

- 标线主材单价偏高，核减造价0.04万元；

- 门牌、栋号牌单价偏高，核减造价0.1万元；

- 雨水管中部分工程量多计，审减造价2.88万元；

- 污水管中部分工程量多计，审减造价1.45万元；

- 强弱电工程中开挖回填外运、UPVCφ110强电管、C25砼包封工程量多计，电井定额量多计，审减造价0.77万元；

- 路灯工程中部分工程量多计，路灯主材单价偏高，审减造价0.53万元；

- 监控中部分工程量多计，审减造价0.89万元；

- 取费及其他，审减造价0.6万元。

网络公司宿舍

- 沥青道路中挖一般土方（厚度30cm）厚度按10cm计算，审减造价0.04万元；

- 土方外运9km工程量多计，审减造价0.03万元；

- 路床整形工程量多计，审减造价0.01万元；

- 回填30cm碎石工程量多计，审减造价0.21万元；

- 恢复20cm厚C30砼路面工程量多计，审减造价0.34万元；

- 板缝处50cm抗裂贴单价偏高，核减造价0.74万元；

- 改性沥青乳化粘层油（0.8L/m2）工程量多计，审减造价0.01万元；

- 6cm中粒式沥青混凝土（AC-20C）工程量多计，审减造价0.34万元；

- 其他工程中围墙、机房拆除定额高套、部分工程量多计，审减造价1.4万元；

- 其他工程中乔木移栽（胸径15cm内）、转运300m定额高套、多套，核减造价0.16万元；

- 其他工程中砖砌散水工程量多计、定额高套，核减造价0.16万元；

- 其他工程中防护围墙改造定额量多计，核减造价0.09万元；

- 其他工程中变压器处花池改造定额高套，核减造价0.69万元；

- 其他工程中原有道路改造定额多套，核减造价0.3万元；

- 其他工程中微型消防站、减速带、不锈钢门（含门禁系统）按包干价计算，核减造价0.12万元；

- 其他工程中液晶显示器单价偏高，核减造价0.05万元；

- 标线主材单价偏高、工程量多计，核减造价0.36万元；

- 门牌、栋号牌单价偏高，核减造价0.06万元；

- 罗马柱围墙拆除（外运9km）定额高套，核减造价0.07万元；

- 雨水管中部分工程量多计，审减造价2.61万元；

- 污水管中部分工程量多计，审减造价4.2万元；

- 强弱电工程中开挖回填外运、UPVCφ110强电管、C25砼包封工程量多计，电井定额量多计，审减造价0.45万元；

- 路灯工程中部分工程量多计，路灯主材单价偏高，审减造价0.46万元；

- 监控中部分工程量多计，审减造价0.99万元；

- 取费及其他，审减造价0.37万元。

五交化小区

- 1、沥青道路中原有砼道路破除（外运9km）、挖一般土方（厚度30cm）、土方外运9km、路床整形、回填30cm碎石、恢复20cm厚C30砼路面、板缝处50cm抗裂贴、中改性沥青乳化粘层油（0.8L/m2）、6cm中粒式沥青混凝土（AC-20C）、路床整形工程量多计，核减造价1.04万元；

- 2、人行道中30cm土方开挖（外运9km）工程量多计，核减造价0.5万元；

- 3、园林、景观工程中红枫、日本晚樱、茶花球单价偏高，核减造价0.45万元；

- 4、园林、景观工程中香樟（胸径30cm，高7m）【现场测量胸径为25】，审减造价1.16万元；

- 5、园林、景观工程中人工移植树木定额多套、单价偏高，核减造价0.71万元；

- 6、园林、景观工程中种植土回(换)填工程量多计、定额高套，核减造价0.53万元；

- 7、其他工程中新建砖砌围墙工程量多计，核减造价0.83万元；

- 8、其他工程中原有围墙改造工程量多计、定额高套，核减造价0.36万元；

- 9、其他工程中拆除房屋及围墙定额高套，核减造价0.98万元；

- 10、其他工程中拆除接龙桥与五交化小区围墙（外运9km）定额高套，核减造价0.32万元；

- 11、其他工程中砖砌散水工程量多计、定额高套，核减造价0.17万元；

- 12、其他工程中5#栋宿舍楼增加不锈钢门、电动闸门按包干价计算，核减造价0.35万元；

- 13、其他工程中减速带单价偏高，核减造价0.12万元；

- 14、其他工程中成品石桌、成品坐椅按包干价计算，核减造价0.08万元；

- 15、其他工程中限高架单价偏高，核减造价0.03万元；

- 16、其他工程中微型消防站、垃圾桶按包干价计算，核减造价0.09万元；

- 17、其他工程中标线单价偏高、工程量多计，核减造价0.44万元；

- 18、其他工程中楼梯间原有乳胶漆墙面翻新定额高套，核减造价0.13万元；

- 19、其他工程中液晶显示器单价偏高，核减造价0.05万元；

- 20、雨水管中部分工程量多计，审减造价3.16万元；

- 21、污水管中部分工程量多计，审减造价7.87万元；

- 22、强弱电工程中开挖回填外运、UPVCφ110强电管、C25砼包封工程量多计，电井定额量多计，审减造价2.38万元；

- 23、路灯工程中部分工程量多计，路灯主材单价偏高，审减造价1.38万元；

- 24、监控中部分工程量多计、单价偏高，审减造价8.24万元；

- 25、取费及其他，审减造价1.04万元。

- 雅典小区

- 原有砼道路破除（外运9km）工程量多计，核减造价0.26万元；

- 挖一般土方（厚度30cm）工程量多计，核减造价0.01万元；

- 土方外运9km工程量多计，核减造价0.14万元；

- 路床整形工程量多计，核减造价0.03万元；

- 回填30cm碎石工程量多计，核减造价1万元；

- 恢复20cm厚C30砼路面工程量多计，核减造价1.64万元；

- 板缝处50cm抗裂贴单价偏高，核减造价0.27万元；

- 改性沥青乳化粘层油（0.8L/m2）工程量多计，审减造价0.02万元；

- 6cm中粒式沥青混凝土（AC-20C）工程量多计，审减造价1.17万元；

- 标线工程量多计，核减造价0.47万元；

- 散水需工程量多计，审减造价0.34万元；

- 雨水管中部分工程量多计，审减造价1.44万元；

- 污水管中部分工程量多计，审减造价3.17万元；

- 取费及其他，审减造价0.24万元。

法院宿舍

- 1、原有砼道路破除（外运9km）、挖一般土方（厚度30cm）、土方外运9km、路床整形、回填30cm碎石、恢复20cm厚C30砼路面工程量多计，审减造价1.23万元；

- 2、板缝处50cm抗裂贴单价偏高，核减造价0.37万元；

- 3、改性沥青乳化粘层油（0.8L/m2）、6cm中粒式沥青混凝土（AC-20C）工程量多计，审减造价0.32万元；

- 4、砾石路工程量多计，审减造价0.42万元；

- 5、种植土回(换)填工程量多计，核减造价0.91万元；

- 6、铺种马尼拉草皮单价偏高，核减造价0.06万元；

- 7、法国冬青绿篱工程量多计、单价偏高，审减造价1.25万元；

- 8、增加钢网隔离带工程量多计、定额高套，审减造价0.61万元；

- 9、拆除法院与公安局间砖砌围墙（外运9km）定额高套，核减造价0.08万元；

- 10、拆除围墙及杂物间定额高套，核减造价1.92万元；

- 11、宿舍与杂物间处，人工清理自来水管定额高套，审减造价0.42万元；

- 12、停车场至公路边自来水改造定额高套，核减造价0.07万元；

- 13、宿舍楼前面自来水管改造定额高套，核减造价0.23万元；

- 14、法院食堂后面地面改造工程量多计、定额高套，核减造价0.36万元；

- 15、砖砌散水工程量多计，核减造价0.92万元；

- 16、锌钢护栏（高1.8m）、铸铁井盖1500*1500按包干价计算，核减造价0.09万元；

- 17、法院食堂后面增加PVCφ110排水管混凝土满包不计，核减造价0.24万元；

- 18、球场边与宿舍楼交界处强弱电改造部分工程量已计入沥青路面中，核减造价2.9万元；

- 19、标线单价偏高，核减造价0.05万元；

- 20、球场塑料地漏更换、不锈钢护栏（高2.1m）【现场测量高1.8m】按包干价计算，核减造价0.15万元；

- 21、雨水管中部分工程量多计，审减造价3.79万元；

- 22、污水管中部分工程量多计，审减造价2.94万元；

- 23、强弱电工程中部分工程量多计，审减造价2.22万元。

- 其他

- 工程按规定下浮9个百分点，人工费不下浮，再进行投标优惠率下浮；

- 设计费按68号文重新计算后，根据工程勘察设计收费标准（2002版）建筑市政工程各阶段工作量比例表施工图设计占60%计算本工程施工图设计费用。

3、其他审核内容详见后付计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额8848300.54元，审定金额7671678.07元，审减金额1176622.47元，审减率13.30%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年六月十七日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办