津财审预〔2024〕72号

关于津市市应急广播体系建设项目

预算的评审报告

津市市文化旅游广电体育局：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市应急广播体系建设项目》预算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本工程位于津市市，主要内容包括建设1个县级应急广播平台、1套应急广播接收处理系统、2套应急信息发布前置系统、2套传输覆盖网络适配系统、77个村（社区）前端村村响系统播出前端、200套广播终端（多模音柱）、300套多模收扩机+高音喇叭、1套传输链路网络租用等设备采购、运输、安装、调试等。

资金来源：向上争资及单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的技术方案和概算清单

3、津市市行政审批服务局关于《津市市应急广播体系建设项目》的审查意见；

4、湘广电发[2024]22号《关于印发<市县两级应急广播建设奖补办法>的通知》；

5、常行审发[2023]07号《市级政务信息化建设项目预算方案编制规范和预算编制标准》；

6、周边县市应急广播建设体系项目政府采购合同；

7、国家现行标准规范及强制性标准；

8、市场询价。

三、评审范围

津市市应急广播体系建设项目的工程直接费用及其他费用。

四、评审程序

1、熟悉资料;

2、审查报送的工程量是否正确，取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

一）县级应急广播平台系统购置

1、县级应急广播平台软件系统、GIS地图、数据库软件、应用服务器、数据服务器，价格高计；

2、管理服务器、接入交换机、机架式KVM、县级应急广播大喇叭适配器、县级应急广播大喇叭适配器，价格高计；

3、时钟服务器、机架式收音头、数字音频编码器、SSL、VPN网关、USBkey，价格高计；

4、应急广播系统与融媒体中心系统双向对接调试费、ups电源、应急广播系统政务外网接入、视频会议一体式终端，价格高计；

二）应急信息发布前置系统

1、应急消息发布前置系统软件、交换机，价格高计；

三）传输覆盖网系统设备

1、有线数字电视应急广播适配器、智能机顶盒平台对接开发、调频应急广播适配器，价格高计；

2、线材、辅料、接插件及安装调试，工程量多计；

四）乡镇级前端设备

1、监听音箱、线材、辅材、接插件及安装调试，价格高计；五）村（社区）前端及终端设备

1、高音喇叭、多模音柱、视播一体化试点摄像机、4G定焦筒型网络摄像机、应急广播终端安装，价格高计；

六）工程建设其他费

1、建设单位管理费，参照市本级政府评审操作规范（第二期），按工程费预算评审金额253.70万元为计费基数，再按0.9%比例计取；

2、现场勘探及技术方案费、工程监理费、网络安全二级等保测评、商用密码应用安全性评估费、系统第三方验收测试费，按工程费预算评审金额253.70万元为计费基数，参照常行审发[2023]07号文件计取；

3、竣工决算审计等费用，无相关依据，不予计取；

- 七）该项目按相关规定，工程直接费按安装工程下浮8个百分点；

- 八）其他审核内容详见后附清单。

六、评审结论

该项目报审金额3551760.00 元，审定金额2837996.00元，审减金额713764.00元，审减率20.10%。

七、有关说明、建议与评价

1、本项目以“项”为单位的清单，在结算时需提供具体工程量明细；

2、本项目需严格按设备技术参数进行招投标，不得随意更改，未按设备技术参数采购的，应按实结算；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年六月十九日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办