津财审预〔2024〕62号

关于津市市翊武中学教学楼新建工程

预算的评审报告

津市市教育局:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市翊武中学教学楼新建工程》预算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本项目为津市市翊武中学教学楼新建工程，项目位于津市市翊武中学内。主要建设内容为建筑工程、装饰工程、安装工程、总图给排水及电气工程、室外改造工程等配套设施的建设。

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、省住建厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

4、省住建厅《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》（湘建价〔2022〕146号）；

5、湘建价〔2019〕47号文《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

6、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

7、省造价总站《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》（湘建价建〔2024〕20号）；

8、市造价站《关于发布常德市二〇二四年第四期建设工程材料预算价格的通知》（常建价〔2024〕5号）；

9、市造价站《关于发布常德市二〇二三年第二期安装工程材料预算价格的通知》（常建价〔2023〕16号）；

10、有关的标准图集和设计、施工规范；

11、市场询价。

三、评审范围

津市市翊武中学教学楼新建工程的工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

- 建筑工程

- 挖基坑、沟槽土方，子目错套 ；

- 余方弃置，工程量多计；

- 砖砌雨水沟，工程量多计；

- 墙面挂钢丝网 ，主材价格高计；

- 混凝土保护层倒置式屋面，子目错套及主材单价高计，

- 外砖墙内保温，主材单价高计。

- 装饰工程

- 门窗单价高计；

- 400*400地面砖主材价格高计；

- 400*400墙面砖主材价格高计；

- 铝合金方板吊顶，子目及主材单价高计；

- 外墙真石漆，主材单价高计；

- 石粉类涂料墙面 ，子目错套；

- 合成树脂乳液型涂料墙面，子目错套；

- 硬化地面整形不计;

- 卫生间成品隔断，主材单价高计；

- 钢管抛光楼梯靠墙扶手，定额高套；

- 洗漱台，主材单价高计。

- 安装工程

- 分线箱送审主材单价高计；

- 吊扇调速开关已包含在风扇内；

- 桥架抗震支架工程量多计；

- 中粗砂回填工程量多计。

- 风扇主材单价高计；

- 200x100金属电缆桥架主材单价高计；

- 200x100金属电缆桥架主材单价高计；

- 荧光灯主材单价高计；

- 弱电桥架MR150X75主材单价高计。

- 其他

- 按规定该项目工程费用下浮8个百分点，人工费不下浮；

- 本工程砂类价格按澧县机制砂、回填砂发布价执行；

- 其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额4396129.53元，审定金额3771722.65 元，审减金额624406.88 元，审减率14.20%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为22300.33元（含税），招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证（明确到具体项目名称）调整；

2、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

3、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据施工方的纳税身份拟定相应的合同条款；

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年六月三日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办