津财审预〔2024〕66号

关于津市市2022年度涔澹农场

旱地改造水田项目（一）预算的评审报告

津市市自然资源局:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市2022年度涔澹农场旱地改造水田项目（一）》预算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市涔澹农场，主要建设内容为土地平整、灌溉与排水、田间道路、农田防护及生态环境保护及其他工程。

资金来源于为政府自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、国土资源部颁发的《土地开发整理项目资金管理暂行办法》；

4、《财政部国土资源部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》(财综〔2011〕128号)；

5、《湖南省土地开发整理项目管理办法》(湘国土资发〔2014〕5号)；

6、《湖南省土地开发整理项目预算补充定额标准(试行)》；

7、《湖南省土地整治与耕地保护专项资金管理办法》(湘财建〔2015〕95号)；

8、湖南省财政厅国土资源厅关于印发《湖南省土地开发整理项目预算补充定额标准(试行)》的通知(湘财建〔2014〕22号)；

9、湖南省住房和城乡建设用地厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》(湘建价〔2019〕47号)；

10、津发改投〔2023〕263号《关于津市市2022年度涔澹农场旱地改造水田项目可行性研究报告的批复》

11、主要材料价格采用《关于公布常德市二〇二四年第四期建设工程材料市场综合价的通知》(常建价〔2024〕5号)。

- 12、有关的标准图集和设计、施工规范；

13、市场询价。

三、评审范围

津市市2022年度涔澹农场旱地改造水田项目（一）工程费用及其他费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、灌溉与排水工程-新修泵站-其他机械钢筋制作安装，工程量多计；

2、灌溉与排水工程中的渠系构筑物-分水管Ⅱ型-碎石垫层，工程量多计；

3、建筑物土方回填定额子目高套；

4、入户费单价暂按1800元/户计取，结算时按实计算；

5、启闭闸II型C25砼闸门工程量多计；

6、预应力混凝土管主材单价高计；

7、10KV电力变压器（容量50KVA）主材单价高计；

8、350ZLB-4.3(含进水管、电机) 主材单价高计；

9、本工程砂类价格按澧县机制砂、回填砂发布价执行

10、按规定该项目工程费用下浮8个百分点，人工费不下浮；

11、材料单价按发布价调整；

12、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额3310809.55元，审定金额2755916.94元，审减金额554892.61元，审减率16.76%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

2、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

3、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

4、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

5、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年六月六日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办