津财审预〔2024〕60号

关于津市市嘉山消防救援站信息化

建设项目预算的评审报告

湖南津城投资发展建设集团有限公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市消防救援大队消防站信息化建设项目预算》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本工程为津市市嘉山消防救援站信息化建设项目，为嘉山消防站建设信息化配套设施；项目主要建设1套语音联网设备、1套119接处警终端、1套营区语音广播对讲系统、1套联动控制系统、1套接警广播及布线子系统、1套视频会议系统，对所有设备进行安装调试及系统集成技术服务。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位提供的嘉山消防救援站设施设备采购测算表、设备型号参数与数量的报价单参等；

3、津发改投[2022]63号文《关于湖南省津市高新技术区产业开发区津市绿色新材料产业园一期项目可行性研究报告的批复》。

三、评审范围

津市市嘉山消防救援站信息化建设项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料;

2、审查报送的工程量是否正确，取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

（一）、本项目设备价格参考常德市其他地区已中标类似项目评审；

（二）、部分价格明细如下：

1、IMS智能网关报送单价39675元/套，审核单价23965元/套；

2、IP专用话机报送单价2530元/台，审核单价1499元/台；

3、119接处警终端报送单价189750元/套，审核单价155100元/套；

4、室内网络对讲终端报送单价15755元/个，审核单价6413元/个；

5、室外网络对讲终端报送单价18975元/个，审核单价8500元/个；

6、营区语音广播对讲系统会议话筒报送单价4025元/个，审核单2392元/个；

7、营区语音广播对讲调音台报送单价5635元/台，审核单价2699元/台；

8、消防网络报警网关报送单价19550元/台，审核单价11040元/台；

9、营区语音广播对讲系统安装辅材报送单价3450元/套，审核单价2000元/套；

10、联动控制系统报送单价114770元/套，审核单价78504元/套；

11、接警广播及布线子系统报送单价78200元/套，审核单价67600元/套；

12、视频会议系统报送单价63300元/套，审核单价55520元/套；

（三）其他

1、根据相关规定，本项目属于安装工程下浮8%；

2、送审清单中“八、系统集成”，根据《常德市财政局关于规范市本级信息化工程项目服务性费用评审标准的通知》（常财办发[2018]35号）文件规定，系统集成费按8%取费；

3、送审清单中“九、项目监理”，根据《常德市财政局关于规范市本级信息化工程项目服务性费用评审标准的通知》（常财办发[2018]35号）文件规定，项目监理费按2.5%取费；

4、送审清单中“十、系统设计”，根据《常德市财政局关于规范市本级信息化工程项目服务性费用评审标准的通知》（常财办发[2018]35号）文件规定，项目监理费按1.89%取费；

5、项目所有软硬件产品价格包含税金、运费、保险费、管理费、技术服务费及其它等费用。

（四）根据建设单位要求，原津财预审[2024]58号予以作废，现将原建设单位“津市嘉山实业有限公司”更换为“湖南津城投资发展建设集团有限公司”，其他内容与原财评报告一致。

六、评审结论

该项目报审金额659870.00元，审定金额481095.00元，审减金额178775.00元，审减率27.09%。

七、有关说明、建议与评价

1、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

2、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

3、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据施工方的纳税身份拟定相应的合同条款；

4、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

5、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

6、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年五月三十日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办