津财审预〔2024〕92号

关于麓山公租房改造工程

预算的评审报告

津市嘉山实业有限公司:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《麓山公租房改造工程预算》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本项目位于津市市第一中学，主要工作内容为津市市第一中学内2、3、4号栋学生公寓改造，包括墙面及天棚改造、卫生间改造、木门及栏杆维修、院内路面沥青铺装等配套基础设施等。

资金来源为上级资金及地方配套。

二、评审依据

1、建设单位送审的预算文件和施工图；

2、湘建价〔2020〕56号《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

3、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

4、2020年《湖南房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

- 6、常建价〔2024〕8号《常德市二○二三年第一期安装工程材料市场综合价》；

- 7、常建价〔2024〕7号《常德市二〇二四年第六期建设工程材料市场综合价的通知》；

8、有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

麓山公租房改造工程费。

四、评审程序

1、熟悉资料;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、铲除油漆面，工程量多计；

2、满刮腻子两遍 内墙，工程量多计；

3、满刮腻子两遍 天棚，工程量多计；

4、刷乳胶漆 抹灰面 二遍，工程量多计；

5、装修废渣弃置5KM，工程量多计；

6、大理石洗漱台，工程量多计；

7、全瓷墙面砖子目高套；

8、浴室陶瓷面地砖，材料价格高计；

9、拆卸、修理、安装 木门、木门框 加固、换门心板、换球形执手锁，材料单价高计；

10、垂直运输，子目高套；

11、不锈钢晾衣绳，价格高计；

12、拆除混凝土路面，子目高套；

13、隔离护栏，材料价格高计；

14、细粒式沥青砼路面，子目高套；

15、抗裂贴，子目高套；

16、塑料排水管 DN75，工程量多计；

17、塑料给水管 DN32 热水，工程量多计；

18、蹲式大便器单价高计；

19、IC卡、智能水表工程量多计；

20、淋浴器单价高计，工程量多计；

21、绝缘导线 BV-2.5mm2，工程量多计；

22、砖结构凿墙槽(宽×深mm) 50×50，工程量多计；

23、洗脸盆 台下式 冷热水，工程量多计；

24、铸铁地漏 DN100，工程量多计；

25、塑料排水管 DN75，工程量多计；

26、塑料排水管 DN110，工程量多计；

27、不锈钢钢管 DN50，工程量多计；

28、不锈钢钢管 DN32，工程量多计；

29、塑料给水管 DN40 热水，工程量多计；

30、塑料给水管 DN40 冷水，工程量多计；

31、铸铁地漏 DN100，工程量多计；

32、门联窗 MLC2700*2300mm铝合金窗单价高计；

33、2#3#4#栋瓷砖美缝工程量多计；

34、按规定该项目工程费用下浮8个百分点，人工费不下浮；

35、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目送审金额4948145.82元，审定金额3843405.43元，审减金额1104740.39元，审减率22.33%（详见后附评审汇总表）。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为22922.90元（含税），招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证（明确到具体项目名称）调整；

2、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

3、招标方应根据评审审定文件复核、完善项目特征描述，描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款；

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年七月三十一日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办