津财审结〔2024〕70号

关于津市市毛里湖植物园景区

停车场工程结算的评审报告

湖南津市毛里湖国家湿地公园管理处：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市毛里湖植物园景区停车场工程》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市毛里湖植物园内，主要内容为新建沥青路面、碎石路面、停车位、挡土墙等。

本项目由津市市业民装饰部承建。施工工期为2024年2月1日至2024年2月26日。

资金来源：政府筹资。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工方提供的施工合同、结算书、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、湘建价[2020]56号《湖南省建设工程计价办法》及其配套解释文件；

5、湘建价[2019]47号《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

6、2020年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省园林绿化工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

7、施工期间材料市场信息发布价；

8、现场踏勘了解的情况；

三、评审范围

津市市毛里湖植物园景区停车场工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

- 1、工程量的确定，以工程量现场签证单、结算评审现场勘察记录表的工程数量为评审依据；

- 2、本工程承建方未进行清单报价，结算单价按原预算评审综合单价审核；

- 3、沥青路面碎石底层 6cm，工程量多计，根据影像资料按送审工程量30%计取；

- 4、根据建设方意见，碎石路面不纳入项目结算，已扣除；

- 5、停车位碎石底层 6cm，工程量多计。根据影像资料，已全部扣除；；

- 6、嵌草砖，工程量多计；

- 7、根据相关规定，超出合同15%工程量清单，全部重新组价；

- 8、根据相关规定，重新组价工程，按市政工程下浮9个点，人工费不下浮；

- 9、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目送审金额467765.65元，审定金额399791.71元，审减金额67973.94元，审减率14.53%。

七、有关说明、建议与评价

1、此次结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位付款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年七月二十六日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办