津财审结〔2024〕71号

关于津市市药山镇农村厕所粪污无害化处理

与资源化利用项目结算的评审报告

津市市农业农村局：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市药山镇农村厕所粪污无害化处理与资源化利用项目》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市北部和西毛里湖区域，主要内容包括：建设50t/d集中式污水处理设施1座，采用“预处理+生物接触氧化一体化污水处理设备”处理工艺，配套主管及支管安装，单体式净化槽安装等。

本项目由湖南小山建设有限公司承建。施工工期为2022年7月13日至2023年6月9日。

资金来源：上级资金及自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、津财审预[2022]192号《关于津市市药山镇农村粪污资源化利用项目预算的评审报告》；

5、湘建价[2020]56号《湖南省建设工程计价办法》及其配套解释文件;

6、湘建价[2019]47号《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

7、施工期间材料市场信息发布价；

8、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市药山镇农村粪污资源化利用项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、合同内工程：

(1)、土地防渗系统滤料铺设工程量多计，已扣减；

(2)、围墙砖砌体工程量多计，已扣减；

(3)、围墙块料墙面工程量多计，已扣减；

(4)、不锈钢栏杆工程量多计，已扣减；

(5)、DN300HDPE双壁波纹管铺设工程量多计，已扣减；

2、合同外工程：

(1)、土地防渗系统工程量多计，已扣减；

(2)、塘底清淤工程量多计，已扣减；

(3)、池塘护岸，挡土墙工程量多计，已扣减；

(4)、砖砌支墩、挡土墙单价偏高，已扣减；

(5)、人工破除岩层开挖管沟单价偏高,工程量多计，已扣减；

(6)、厌氧池砼挡土墙和模板子目高套，已扣减；

(7)、DN110支管铺设子目高套，已扣减；

(8)、水泵排水子目高套，已扣减；

3、其它规费及税金相应审减；

4、合同外工程按规定下浮9个百分点，人工费不下浮，再进行投标优惠率下浮；

5、其他审核内容详见后付计价文件。

六、评审结论

该项目送审金额1989875.30元，审定金额1868461.20元，审减金额121414.10元，审减率6.10%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年七月三十一日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办