津财审结〔2024〕73号

关于津市市新洲镇孟姜女广场应急避难所

建设项目结算的评审报告

津市市新州镇人民政府：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市新洲镇孟姜女广场应急避难所建设项目结算》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市新州镇孟姜女广场，主要内容包括：公共厕所、医疗救护室、避难休息物资储备室装修改造工程，广场内树池面砖、石桥、广场地面铺装更换维修等。

本项目由常德鹏投建筑工程有限公司承建。施工工期为2023年6月15日至2023年7月20日。

资金来源为上级投资及地方配套。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、津发改投[2022]25号《关于津市市新洲镇孟姜女广场应急避难所建设项目可行性研究报告的批复》

5、津财审预[2023]27号《关于津市市新洲镇孟姜女广场应急避难所建设项目预算的评审报告》；

6、湘建价[2020]56号《湖南省建设工程计价办法》及其配套解释文件;

7、湘建价[2019]47号《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

8、施工期间材料市场信息发布价；

9、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市新洲镇孟姜女广场应急避难所建设项目工程费。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、该项目以现场勘测记录表及工程量签证单、工程竣工图为评审依据；

1）结算合同内取费与原投标文件不一致，按原投标文件取费进行调整，该项审减金额0.95万元；

2）合同外增补项目分别按建筑、市政取费；

3）合同外增补项目--避难休息、物资储备室电动卷帘门工程量多计，送审工程量27.14㎡，审定工程量14.23㎡，审减金额0.26万元；

4）医疗救护室定制招牌280*2000*30现场未见，审减；

2、该项目合同外按规定下浮8%、9%（人工不下浮），且按投标优惠率进行下浮；

3、安全责任险、环境保护税未提供票据，审减；

4、该项目未提供任何影像资料，按建设方、监理方确认的工程量签证单及竣工图审核；

5、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目送审金额695201.14元，审定金额625272.73元，审减金额69928.41元，审减率10.06%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年八月二十一日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办