津财审预〔2024〕100号

关于原机电学校8、9栋楼维修改造及院内配套工程

-维修改造预算的评审报告

津市嘉山实业有限公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《原机电学校8、9栋楼维修改造及院内配套工程-维修改造预算》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本项目位于湖南省机电职业技术学院家属区办公楼，属于8、9栋建筑内部局部改造，未改变建筑物原有主体结构，主要工作内容为室内部分墙体改造、门窗、室内外装饰、给排水及强电安装，档案室办公用房改造。

资金来源为地方配套。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、湘建价〔2020〕56号《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

4、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

5、湘建价〔2019〕47号《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

6、2020年《湖南房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

- 津发改投[2024]58号《关于原机电学校8、9栋楼维修改造及院内配套工程可行性研究报告的批复》；

- 湘建价〔2024〕20号《湖南省建设工程造价管理总站关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》；

- 常建价〔2023〕16号《常德市二○二三年第二期安装工程材料市场综合价》；

- 常建价〔2024〕6号《常德市二〇二四年第五期建设工程材料市场综合价的通知》；

11、有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

原机电学校8、9栋楼维修改造及院内配套工程-维修改造的工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

8#楼加固

- 土石方工程土方外运运距按3km计算，审减0.03万元；

- 多孔砖墙 封砌门洞工程量多计，审减0.43万元；

- 镀锌钢丝网片主材价格多计，审减0.61万元；

- 钢筋钻孔工程量多计，审减13.24万元；

- 粘贴碳纤维布工程量、主材价格多计，审减4.46万元；

- JBZ1矩形柱 C25自密实砼定额多计人工、机械系数，审减1.89万元；

- 钢筋工程量多计，审减3.64万元；

- 构造柱无设计，审减0.64万元。

- 墙上钻孔工程量审减，审减0.32万元；

- 钢筋网片价格偏高，审减0.26万元；

- 砌筑脚手架不计，核减总价0.53万元；

- 外墙内、外侧抹水泥砂浆，垂直运输费定额高套，审减3.5万元。

8#楼维修改造

- 拆除垃圾清理工程量多计，外运运距按3km计算，审减1.03万元；

- 镀锌钢丝网片 、100宽碳纤维布主材价格多计，审减1.05万元；

- 台阶定额高套，钢筋工程量多计，审减0.34万元；

- 抹灰面拆除工程量多计，屋面找平层拆除与卷材拆除重复计算，审减1.57万元;

- 门窗工程主材价格多计，外门窗塞缝工程量多计，审减4.51万元；

- 成品不锈钢耐力板雨篷价格偏高，审减0.32万元；

- 块料踢脚线报送定额工程量为1m，审增1.39万元；

- 地面砖主材价格多计，审减3.61万元；

- 护墙板、墙面砖、抗倍特浴厕成品隔断主材价格多计，审减7.57万元；

- 吊顶天棚工程量、主材价格多计，审减1.06万元；

- 外墙水包砂面层工程量多计，价格偏高，审减2.78万元;

- 给水管未计冲洗消毒，根据甲方回复未审增；

- 应急照明系统调试送审报送1处，实际应为14处，根据甲方回复未审增；

- 弱电图纸有，送审无，根据甲方回复未审增；

- 排水管工程量多计，审减0.33万元；

- 水喷淋钢管 DN25工程量多计，审减0.1万元；

- 蹲式大便器主材价格多计，审减0.46万元；

- 洗脸盆主材价格多计，审减0.21万元；

- 配电箱主材价格多计，审减0.22万元；

- 插座主材价格多计，审减0.25万元。

9#楼维修改造

- 拆除垃圾清理工程量多计，外运运距按3km计算，审减0.14万元；

- 屋面防水参照8#楼单价，审减2.34万元；

- 砖砌体拆除工程量多计，屋面找平层拆除与卷材拆除重复计算，审减0.46万元；

- 构造柱无设计，审减0.1万元；

- 镀锌钢丝网片 、100宽碳纤维布主材价格多计，审减0.53万元；

- 内墙面砂浆铲除子目换套，审减0.18万元；

- 天棚抹灰层拆除子目换套，审减0.21万元；

- 门窗工程主材价格多计，外门窗塞缝工程量多计，审减1.08万元；

- 外墙真石漆定额高套，审减0.69万元；

- 台阶、墙面砖、抗倍特浴厕成品隔断主材价格多计，审减1.22万元；

- 给水管未计冲洗消毒，根据甲方回复未审增；

- 蹲式大便器、洗脸盆主材价格多计，审减0.09万元；

- 计算机应用、网络系统试运行工程量多计，审减0.4万元；

- 垂直运输费定额高套，审减0.28万元；

- 取费及其它审减，审减6.58万元。

六、评审结论

该项目送审金额2641472.76元，审定金额1959111.31元，审减金额682361.45元，审减率25.83%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为10719.77元（含税），招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证（明确到具体项目名称）调整；

2、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

3、招标方应根据评审审定文件复核、完善项目特征描述，描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款；

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年八月十九日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办