津财审预〔2024〕95号

关于津市市白衣镇中学食堂维修改造工程

预算的评审报告

津市市教育局：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市白衣镇中学食堂维修改造工程》项目预算进行了评审,现报告如下：

- 项目概况

项目位于津市市，该项目主要内容为拆除工程、新建工程、钢结构工程等。

拆除工程主要包括彩钢板屋面拆除、原有钢结构拆除等。新建工程主要包括新建实木吸音板、天棚吸音板吊顶、新建隔热铝合金平开窗和钢制防火窗等。钢结构工程主要包括新建钢梁、钢檩条、刷防火涂料和环氧漆等。

资金来源：上级补助资金和地方配套。

- 评审依据

- 建设单位申请预算评审报告；

- 建设单位送审的预算文件和施工图；

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

- 湘建价[2020]56号文《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

- 湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

- 2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

- 湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》；

- 常建价〔2024〕7号《关于发布<常德市二〇二四年第六期建设工程材料价格>的通知》；

- 常建价〔2024〕8号《关于发布<常德市二〇二四年第一期安装工程材料价格>的通知》；

- 有关的标准图集和设计、施工规范。

- 评审范围

津市市白衣镇中学食堂维修改造工程费。

- 评审程序

- 熟悉资料；

- 审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

- 将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

- 评审中发现的主要问题及说明

- 彩钢板屋面拆除子目高套；

- 天沟防水层拆除子目高套；

- 金属废弃构件运输子目高套；

- 天沟加高混凝土工程量多计；

- 钢质防火窗定额高套；

- 天沟卷材防水主材调整；

- PVC地垫和PVC塑胶地面单价偏高；

- 天沟抹灰定额高套；

- 实木吸音板内墙面定额高套和工程量多计；

- 外墙涂料定额高套；

- 压型彩钢板保温屋面定额高套及价格调整；

- 金属构件刷防火涂料子目高套；

- 螺纹阀门安装工程量多计；

- 砖砌阀门井单价偏高；

- 沟槽土方挖填定额组价多计；

- 壁灯单价偏高；

- 可燃气体报警控制器单价偏高；

- 人工系数调整、下浮及材料价格调整；

- 其他审核内容详见后附计价文件。

- 评审结论

该项目送审金额1499348.40元，审定金额1210236.36元，审减金额289112.04元，审减率19.28%(详见后附评审汇总表)。

- 项目建议及有关事项说明

- 该项目安全责任险和保护环境税金额暂计为7202.50元（含税），招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证（明确到具体项目名称）调整；

- 本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

- 招标方应根据评审审定文件复核、完善项目特征描述，描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

- 本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款；

- 建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

- 项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

- 项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年八月二日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办