津财审预〔2024〕96号

关于津市市双济路公租房配套基础设施

建设项目给水工程预算的评审报告

津市嘉山实业有限公司:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市双济路公租房配套基础设施建设项目给水工程》预算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市双济路公租房，主要建设内容包含室内外给水主管、水表、阀门安装，无负压给水设备及道路拆除恢复等。

资金来源为上级专项资金及单位自筹。

二、评审依据

- 建设单位申请预算评审报告；

- 建设单位送审的预算文件和施工图；

- 省住建厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

- 省住建厅《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》（湘建价〔2022〕146号）；

- 湘建价〔2019〕47号文《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

- 2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

- 省造价总站《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》（湘建价建〔2024〕20号）；

- 市造价站《关于发布常德市二〇二四年第五期建设工程材料预算价格的通知》（常建价〔2024〕6号）；

- 市造价站《关于发布常德市二〇二三年第二期安装工程材料预算价格的通知》（常建价〔2023〕16号）；

- 有关的标准图集和设计、施工规范；

- 市场询价。

三、评审范围

津市市双济路公租房配套基础设施建设项目给水工程的工程费用。

四、评审程序

- 熟悉资料；

- 审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

- 将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

- 安装工程

- PE管单价高计；

- 不锈钢管单价高计；

- 无负压给水设备单价高计；

- PE管 de160管件单价高计；

- PE管 de110管件单价高计；

- 衬塑复合钢管 DN150管件单价高计；

- 衬塑复合钢管 DN100管件单价高计；

- 衬塑复合钢管 DN50管件单价高计；

- 不锈钢管 DN150主材单价高计；

- 不锈钢管 DN100主材单价高计；

- 不锈钢管 DN80主材单价高计；

- 不锈钢管 DN50主材单价高计；

- 管道支架，除锈刷油漆按规定不计取。

- 市政工程

- 水泥稳定碎(砾)石，设计图纸未见其内容；

- 水泥混凝土地面恢复，工程量多计；

- 安砌侧(平、缘)石，工程量多计；

- 人机配合挖沟槽土方，工程量多计，子目调整；

- 回填砂，主材价格调整；

- 余方弃置，工程量多计。

- 其他

- 应建设单位要求，“DN150、DN100、DN80、DN50薄壁不锈钢管及配件”材料价格参照“广东粤华”品牌进行评审；“DN150铸钢伸缩器”材料价格参照“湖南川恒”品牌进行评审；且以上两类材料或设备，在招标过程中不得低于评审时所参照品牌的档次和价值；

- 按规定该项目安装工程下浮8%、市政工程下浮9%（人工费不下浮）；

- 本工程材料单价按信息价或市场询价调整；

- 本工程砂类价格按澧县机制砂、回填砂发布价执行；

- 人工费按湘建价建〔2024〕20号执行；

- 其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额1796338.29元，审定金额1411301.97元，审减金额385036.32元，审减率21.43%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

- 该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为8417.31元（含税），招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证（明确到具体项目名称）调整；

- 本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

- 项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

- 本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据施工方的纳税身份拟定相应的合同条款；

- 建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

- 项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

- 项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年八月六日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办