津财审结〔2024〕79号

关于津市市汪家桥街道君之林街区

老旧小区改造项目结算的评审报告

津市市汪家桥街道办事处：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市汪家桥街道君之林街区老旧小区改造项目》结算进行了评审,现报告如下：

- 项目概况

项目位于津市市汪家桥街道办事处辖区，主要内容包括133小区、园林宿舍、君之林府一期、油炸坊小区4个小区内道路、停车位、排水、电气改造等。

本项目由常德鹏投建筑工程有限公司承建,施工工期为2022年11月10日至2023年12月18日。

资金来源：上级专项资金及单位自筹。

- 评审依据

- 建设单位申请结算评审报告；

- 建设单位与施工单位签订的施工合同；

- 施工方提供的结算书及工程量计算式；

- 工程签证单、工程竣工图、竣工验收证书等；

- 津发改投〔2022〕80号《关于汪家桥街道君之林街区老旧小区改造项目可行性研究报告的批复》；

- 津财审预〔2022〕152号《关于津市市汪家桥街道君之林街区老旧小区改造项目概算的评审报告》；

- 湘建价〔2020〕56号《湖南省建设工程计价办法》及其配套解释文件；

- 湘建价〔2019〕47号《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

- 2020年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省园林绿化工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

- 施工期间材料信息发布价以及市场价；

- 现场踏勘了解的情况。

- 评审范围

津市市汪家桥街道君之林街区老旧小区改造项目工程费用及工程设计费。

- 评审程序

- 熟悉资料，踏勘现场;

- 审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

- 将审定结论交建设单位签字盖章认可。

- 评审中的有关问题及说明

- （一）君之林小区

- 石碴装车外运5km，工程量多计；

- 喷洒沥青油料透层工程量多计；

- 拆除20cm厚混凝土路面工程量多计；

- 6cm细粒式沥青混凝土路面(AC10)价格高计；

- 沥青路面下面混凝土路面灌缝、抗裂贴工程量多计、价格高计；

- 3cm厚黑金砂花岗岩(200*600)工程量多计；

- 8cm厚绿色植草砖工程量多计；

- 路床(槽)整形人行道整形工程量多计；

- 铺装级配碎石垫层（厚度10cm）工程量多计、铺装C20混凝土垫层 （厚度15cm）工程量多计；

- 安砌侧(平、缘)石、花岗岩缘石（12×25×75cm），树池单独套取子目；

- 非机动车停车棚按定额组价；

- 排水管PVC110工程量多计；

- 混凝土管DN200工程量多计；

- 管道闭水试验（管径400mm以内）扣除；

- 混凝土管DN400工程量多计；

- 圆形雨水砖砌检查井（井径700mm）井深多计；

- 挖沟槽土方、回填土、工程量多计；

- 360°砂石护管工程量多计、价格高计；

- C20砼360°护管工程量多计；

- 挖土装车外运5km、上车费用计算在挖沟槽上车部分工程量多计；

- 污水挖沟槽土方(人机配合、人工30%)、回填、外运工程量多计；

- 圆形污水砖砌检查井（井径700mm）井深多计；

- 400*400铸铁井盖污水井深多计；

- Φ500铸铁阀门井深多计；

- 混凝土管DN300工程量多计；

- 污水360°砂石护管工程量多计、价格高计；

- 配管PVC50工程量多计、定额高套；

- 配管C20砼护管送审工程量多计；

- 庭院路灯安装中路灯基础工程量多计；

- 400*400铸铁井盖路灯井定额高套；

- 350*500预制砼盖板路灯井，实际施工为350*150预制砼盖板路灯井，已按实计取；

- 配管PVC110工程量多计；

- 更换600*800铸铁井盖竣工图无设计，已相应扣减；

- 其他零星审减、取费调整。

- （二）油炸坊小区

- 喷洒沥青油料透层工程量多计；

- 6cm细粒式沥青混凝土路面(AC10)价格高计；

- 沥青路面下面混凝土路面灌缝、抗裂贴工程量多计、价格高计；

- 铺装碎石C20混凝土垫层（厚度15cm）工程量多计；

- 透水砖铺设工程量多计；

- 圆形污水砖砌检查井（井径700mm） 工程量多计；

- 400*400铸铁井盖污水井深多计；

- 700*700铸铁阀门井工程量多计；

- 混凝土管DN400工程量多计；

- 800*1200铸铁井盖阀门井与安装重复；

- 圆形雨水砖砌检查井（井径700mm）井深多计；

- C20砼360°护管工程量多计；

- 挖沟槽土方人机配合、回填土、工程量多计；

- 混凝土管DN300工程量多计；

- HDPE钢带波纹管DN300工程量多计；

- 圆形污水砖砌检查井（井径700mm）井深多计；

- 400*400铸铁井盖污水井深多计；

- 700*700铸铁井盖污水井工程量多计；

- C20砼360°护管工程量多计；

- 360°砂石护管工程量多计、价格高计；

- 污水挖沟槽土方(人机配合、人工30%)、回填、外运工程量多计；

- 配管C20砼护管送审工程量多计；

- 庭院路灯安装中路灯基础送审工程量多计；

- 700*700铸铁井盖路灯井送审工程量多计、定额高套；

- 配管PVC110送审工程量多计；

- 800*1200铸铁井盖强电井根据现场查勘其中有2座井实际施工为700*700铸铁井盖强电井，已按实调整；

- 其他零星审减、取费调整。

- （三）133小区

- 板缝处铺设30cm宽防裂贴价格高计；

- 沥青下面混凝土路面灌缝价格高计；

- 喷洒沥青油料 透层工程量多计；

- 6cm细粒式沥青混凝土路面(AC10)价格高计；

- 玻璃门M2724价格高计；

- 轻钢龙骨石膏装饰板吊顶石膏板工程量多计；

- 柜子价格高计；

- 混凝土管DN300工程量多计；

- 圆形雨水砖砌检查井（井径700mm ）井深多计；

- C20砼360°护管工程量多计；

- 360°砂石护管工程量多计、子目高套；

- 雨水工程挖沟槽土方(人机配合、人工30%)、回填、外运工程量多计；

- 新建玻璃钢化粪池6m3机械回填沟槽、基坑 砂砾石，实际为碎石；

- 400*400铸铁井盖污水井深多计；

- 圆形污水砖砌检查井 井径700mm 井深多计；

- HDPE钢带波纹管DN300工程量多计；

- 混凝土管DN300工程量多计；

- 污水工程挖沟槽土方(人机配合、人工30%)、回填、外运工程量多计；

- 360°砂石护管工程量多计、子目高套；

- C20砼360°护管工程量多计；

- 配管PVC32送审工程量多计、定额高套；

- 庭院路灯安装送审工程量多计、中路灯基础工程量多计；

- 350*500预制砼盖板路灯井实际施工为350*150预制砼盖板路灯井，已按实调整；

- 400*400铸铁井盖阀门井竣工图上无设计内容，已扣减；

- LED显示屏200*600送审单价高计；

- 其他零星审减、取费调整。

- （四）园林宿舍

- 新建混凝土压顶，现场实际为砖砌压顶，已按实调整；

- 围墙抹灰刷外墙漆，现场面层实际为腻子，围墙墙面、墙裙抹水泥砂浆，工程量多计；

- 挖沟槽土方沟槽土方(人机配合、人工30%)、回填、外运工程量多计；

- 混凝土管DN300工程量多计；

- HDPE钢带波纹管DN200工程量多计；

- C20砼360°护管、360°砂石护管工程量多计；

- 400*400铸铁井盖污水井深多计；

- 新建玻璃钢化粪池6m3机械回填沟槽、基坑砂砾石，实际为碎石部分工程量多计；

- 其他零星审减、取费调整。

- （五）其他

- 工程材料价格按施工期间发布价及市场价进行调整；

- 本工程设计费仅包含施工设计费，计费基数按结算审定金额计算；

- 合同外工程按规定下浮9个百分点，人工费不下浮，再进行投标优惠率下浮；

- 其他审核内容详见后付计价文件。

- 评审结论

该项目送审金额5316645.18元，审定金额4395723.25元，审减金额920921.93元，审减率17.32%（详见后附评审汇总表）。

- 有关说明、建议与评价

- 此次结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位付款时合理计税；

- 项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

- 项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年九月四日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办