津财审预〔2024〕108号

关于津市绿色新材料产业园一期项目一企一管

二期集中检测站及尾水压力管工程预算的评审报告

中化学（津市）建设投资有限公司:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市绿色新材料产业园一期项目一企一管二期集中检测站及尾水压力管工程》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本工程为津市绿色新材料产业园一期项目一企一管二期集中检测站及尾水压力管工程，位于湖南省津市市化工园区内，项目新建污水压力管系统，近期（津市绿色新材料产业园工业污水处理厂尚未建成前）承接集中监测站出水，输送至现状高新区工业污水处理厂进行处理。远期（津市绿色新材料产业园工业污水处理厂建成运行后）承接新材料产业园工业污水处理厂的尾水排放功能，并为新材料产业园工业污水处理厂的远景扩容预留管墩基础位置。本工程一企一管部分包括三个子项内容，分别是管廊架工程、集中监测站工程、尾水排放管工程，本子项属尾水排放管工程、本工程与集中监测站项目相衔接，污水压力管系统所经总长度约2.44km。其中集中检测站建筑面积 440.72m2，建筑层数：地上1层，建筑高度：3.8m，建筑结构形式：框架结构，抗震设防烈度7度。

资金来源为自筹及融资。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、友谊国际工程咨询股份有限公司编制的预算文件和中交第二航务工程局有限公司设计的施工图；

3、津发改委[2022]63号《关于湖南省津市高新技术区产业开发区津市绿色新材料产业园一期项目可行性研究报告的批复》；

4、湘建价[2020]56号《湖南省住房和城乡建设厅关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

5、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

6、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

7、常建价〔2023〕9号《关于公布常德市二〇二三年第六期建设工程材料市场综合价的通知》；

8、有关的标准图集和设计、施工规范；

9、市场询价。

三、评审范围

津市绿色新材料产业园一期项目一企一管二期集中检测站及尾水压力管工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

（一）集中监测站

1、余方弃置（包含借土）送审工程量多计；

2、截水沟送审工程量多计；

3、基坑边坡防护送审工程量多计；

4、混凝土材料单价送审按发布价调整；

5、砼添加剂 送审单价偏低；

6、池体内壁及底板防腐送审定额高套；

7、池体顶板防腐送审单价偏高；

8、池体内壁防水送审定额高套；

9、池体底防水送审定额高套；

10、池体顶板防水送审定额高套；

11、池体外防水（底板外侧）送审定额高套；

12、池体外防水（外池壁）送审定额高套；

13、屋面防水送审定额高套；

14、不锈钢密闭盖板送审单价偏高；

15、止水对拉螺栓送审工程量多计；

16、止水螺杆洞封堵送审工程量多计；

17、池体内墙面脚手架双排、池体内柱面脚手架双排初审扣减；

18、垂直运输送审单价偏高；

19、不锈钢平台栏杆送审单价偏高；

20、衬塑钢管因管件工程量单独计量计价，现管道安装采用第八册工业管道安装定额子目，衬塑钢管主材价格偏高；

21、污水系统-工业废水监测池及事故池、废水系统-（尾水）的管道综合管件重复计量；

22、灭火器箱包含箱体及2具灭火器，工程量多计。

（二）尾水压力管

1、支墩基础五工程量多计；

2、基坑土方开挖及回填定额子目高套；

3、焊接钢管因管件工程量单独计量计价，现管道安装采用第八册工业管道安装定额子目；

4、管道防腐中玻璃丝布为管道防潮层、保护层，定额子目有误；

5、管沟土方挖填改为机械开挖回填。

（三）其他说明

1、根据建设单位提供的施工许可及开工令等相关资料，本项目于2023年9月21日开始施工，本预算项目材料价格及造价文件执行开工前的相关文件，开工后发布的文件暂未考虑；

2、绿化、道路拆除及修复等工程设计不详，根据建设单位要求，按专业工程暂估价70万元计算；

3、本项目弃土运距无相关资料，暂按5km计算；

4、根据合同约定总造价下浮3%。

六、评审结论

本工程送审金额27129849.48元，审定金额23322895.84元，审减金额3806953.64元，审减率14.03%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为134935.62元（含税），招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证（明确到具体项目名称）调整；

2、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

3、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据施工方的纳税身份拟定相应的合同条款；

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年九月四日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办