津财审预〔2024〕113号

关于津市市2022年度高标准农田

建设项目结算的评审报告

津市市农业农村局：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市2022年度高标准农田建设项目》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市新洲镇及白衣镇，主要工程内容为堰塘清淤整修、水工砖或草皮护坡、浆砌石沟渠、泥结石田间机耕道、渠系建筑物改造等，共分成8个标段实施，分别由湖南禹班建设集团有限公司、湖南省天宇建设工程有限公司、郴州市林风建设工程有限公司、常德鹏投建筑工程有限公司、湖南小山建设有限公司、湖南中宁项目管理有限公司、湖南沙港建设工程有限公司、湖南澧州建设有限公司承建。施工工期为2022年10月24日至2023年08月10日。

资金来源：上级专项资金。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、湘财预[2022]55号《湖南省财政厅关于下达2022年中央农田建设补助资金的通知》；

5、湘财农指[2022]5号《湖南省财政厅关于下达2022年省级农田建设补助资金的通知》；

6、湘财预[2022]163号《湖南省财政厅关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》；

7、《水利水电工程设计工程量计算规定》(SL328-2005)；

8、《湖南省水利厅关于发布<湖南省水利水电工程设计概（估）算编制规定》(湘水建管〔2015〕130号)；

9、《湖南省水利水电建筑工程预算定额》（2015版）、《湖南省水利水电设备安装工程预算定额》（2015版）、《湖南省水利水电工程施工机械台时费定额》（2015版）；

10、湖南省水利厅关于印发《湖南省水利水电工程调整计价依据增值税计算标准》（湘水发〔2019〕6号）

11、津财审预[2022]165号《关于津市市2022年高标准农田建设项目预算评审的报告》；

12、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市2022年度高标准农田建设项目工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

一标段：

1、浆砌石排渠及基层扣除10%块石，按道渣计算；

2、反滤包未提供施工凭证已扣减；

3、φ800预制涵管（Ⅱ级承插管）价格偏高并计入合同外调整；

4、φ200钢筋砼管调整为φ200平口管。

二标段：

1、浆砌石排渠及基层扣除10%块石，按道渣计算；

2、反滤包未提供施工凭证已扣减；

3、φ200钢筋砼管调整为φ200平口管。

4、φ800、φ600预制涵管（Ⅱ级承插管）价格偏高并计入合同外调整。

三标段：

排水工程

1、浆砌石排渠及基层扣除10%块石，按道渣计算；

2、反滤包未提供施工凭证已扣减；

3、φ200钢筋砼管调整为φ200平口管。

机耕路(8条)

1、浆砌石排渠及基层扣除10%块石，按道渣计算；

2、反滤包未提供施工凭证已扣减。

四标段：

1、C20现浇砼堵脚模板工程量多计；

2、C20现浇砼封边（斗车转运300m）扣减；

3、反滤包未提供施工凭证已扣减。

五标段：

1、三叶草籽面积按70%计取；

2、反滤包未提供施工凭证已扣减；

3、预制Ⅱ级承插管φ200，审核为平口管，合同外重新组价；

4、沥青伸缩缝，现场未做沥青，合同外重新组价；

5、合同外组价部分参考合同单价审核，部分单价过高部分未调整。

六标段：

1、三叶草籽面积按70%计取；

2、反滤包未提供施工凭证已扣减；

3、预制Ⅱ级承插管φ200，审核为平口管，合同外重新组价；

4、沥青伸缩缝，现场未做沥青，合同外重新组价；

5、合同外组价部分参考合同单价审核，部分单价过高部分未调整。

七标段：

1、三叶草籽面积按70%计取；

2、反滤包未提供施工凭证已扣减；

3、沥青伸缩缝，现场未做沥青，合同外重新组价；

4、合同外组价部分参考合同单价审核，部分单价过高部分未调整。

八标段：

1、三叶草籽面积按70%计取；

2、反滤包未提供施工凭证已扣减；

3、沥青伸缩缝，现场未做沥青，合同外重新组价；

4、合同外组价部分参考合同单价审核，部分单价过高部分未调整。

其他：

1、合同外工程材料价格按施工期间发布价进行调整；

2、合同外工程按规定下浮8个百分点，人工费不下浮，再进行投标优惠率下浮；

3、其他审核内容详见后付计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额27096366.25元，审定金额26410993.36元，审减金额685372.89元，审减率2.53%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年九月十日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办