津财审预〔2024〕114号

关于常德市津市市药山镇新湖村等2个村

高标准农田建设项目（二〇二四年）

预算的评审报告

津市市农业农村局:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《常德市津市市药山镇新湖村等2个村高标准农田建设项目（二〇二四年）》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市药山镇，涉及新湖村、民康存2个行政村，属于农田建设项目，包括新增建设和改造提升两部分，主要建设内容为田块整治面积1411亩，恢复耕地地块面积69.16亩，新建、改造泵站（DG -YS)16座，新建灌渠（QG-YS )71条20244m，新建管灌（GD)6条475m，新建排渠（ QP-YS )48条12495m；整修机耕路(JS-YS)75条29701m等。

- 资金来源为中央直达资金和省级补助资金。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件、设计报告、预算文件和施工图；

3、中华人民共和国国家标准《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）；

4、办财务函〔2019〕448号《调整水利工程计价依据增值税计算标准》的通知；

5、办水总函〔2023〕38号《调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准》的通知；

6、湘水建管〔2015〕130号《湖南省水利水电建筑工程预算定额》、《湖南省水利水电工程施工机械台时费定额》、《湖南省水利水电设备安装工程预算定额》的通知；

7、湘水发〔2019〕6号《湖南省水利水电工程调整计价依据增值税计算标准》的通知；

8、湘财农指〔2024〕17号《湖南省财政厅关于下达2024年省级农田建设补助资金的通知》；

9、湘财预〔2024〕124号《湖南省财政厅关于下达2024年中央高标准农田建设资金的通知》；

10、常农计〔2024〕6号《常德市农村农业局关于2024年中央财政补助资金高标准农田建设项目初步设计的批复》

- 11、常建价〔2024〕11号《常德市二〇二四年第八期建设工程材料市场综合价的通知》；

- 12、常建价〔2024〕8号市造价站关于发布《常德市二〇二四年第一期安装工程材料市场综合价》的通知；

13、部分材料价格按市场询价；

14、有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

常德市津市市药山镇新湖村等2个村高标准农田建设项目（二〇二四年）工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

（一）工程内容：

1、土方开挖，子目高套；

2、泵房M7.5水泥砂浆砌块石挡土墙，工程量多计；

3、铝合金防盗窗，子目高套.；

4、外墙满贴白色瓷砖，子目高套；

5、C20砼垫层（商混，斗车转运200m），子目高套；

6、C25钢筋砼进水池底板（商混，斗车转运200m），子目高套；

7、模板制安与拆除(钢模板)，子目高套；

8、挖运土方用于路基填筑(运距3km)，子目高套；

9、砌体拆除、镇墩，子目高套；

10、渠首进水池，工程量多计，侧墙涵管不重复计取；

11、管道回填，按机械：人工7:3比例计取；

12、DN150压力表、DN200压力表、DN250压力表，主材单价高计；

13、1T手动起吊葫芦、DN150止回阀、DN150流量表、二氧化碳灭火器（规格：5公斤），主材单价高计；

14、φ300泄水闸阀(含法兰与螺丝等)、DN315软接头、φ315弯头、动力照明配电箱，主材单价高计；

15、De273×7、De219×7、De356×9、7De406×9、De325×9无缝钢管，单价高计；

16、250HW-5、250HW-7卧式混流泵及轴流泵（250ZLB-4），主材单价高计；

- 块石，材料价格包含工程项目地点至最近采石场65公里运距；

（二）其他：

1、根据建设方意见，本工程考虑下浮；

2、本工程材料单价按最新信息价或市场询价调整；

3、本工程砂类价格按澧县机制砂、回填砂发布价执行；

4、本工程现场设计材料运输工具有斗车，具体运距及工具以现场实际情况为主，结算时按实计取；

5、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额15893784.25元，审定金额14696827.84元，审减金额1196956.41元，审减率7.53%（详见后附评审汇总表）。

- 项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位按审定内容完善项目特征描述、编制招标工程量清单，根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

2、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

3、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据施工方的纳税身份拟定相应的合同条款；

4、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

5、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

6、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年九月十日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办