津财审预〔2024〕113号

关于津市市粮食物流设施建设项目

（二期）预算的评审报告

津市市军粮供应有限责任公司:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市粮食物流设施建设项目（二期）》预算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市新州镇灵泉大道东侧，新建区域总占地面积2390.97m2（提升塔占地面积299.85m2，浅圆仓占地面积2076.12m2，工具间占地面积15m2）；本次项目总建筑面积为7817.14m2。主要施工内容有：（1）新建4栋浅圆仓（高度28.6米）、1栋提升塔（高度41.5米）、1栋工具房及其相关配套设施及室外绿化；总建筑面积2970.57m2；（2）对老库区进行提质改造—改造平房仓2栋、物流配送中心、物流仓储及雨棚，成品库及部分附属工程。

本工程为EPC总承包模式，承包人为湖南省建筑设计院集团股份有限公司和中昇鸿兴建设有限公司，合同工期为2023年12月11日至2024年06月30日。

资金来源为上级投资及自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、中昇鸿兴建设有限公司编制预算文件和湖南省建筑设计院集团股份有限公司绘制的施工图；

3、津发改投[2020]76号《关于津市市粮食物流设施建设项目可行性研究报告的批复》；

4、津发改投[2023]143号《关于同意津市市粮食物流设施建设项目可行性研究报告调整的批复》；

5、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

6、湘建价[2020]56号文《《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

7、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

8、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

9、常建价〔2023〕17号《关于公布常德市二〇二三年第十期建设工程材料市场综合价的通知》；

10、常建价〔2023〕2号《关于公布常德市二〇二三年第一期建设工程材料市场综合价的通知》；

11、有关的标准图集和设计、施工规范；

12、市场询价。

三、评审范围

津市市粮食物流设施建设项目（二期）工程总承包项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

一）浅圆仓--桩基础

1、旋挖钻机成孔桩径≤800mm 土、砂砾类工程量多计，已扣减；

2、灌注混凝土旋挖钻孔 C30工程量多计，已扣减；

3、灌注混凝土为增加水下砼增加费，按20元/m3增加；

4、钢筋笼制作、安装圆钢Φ8工程量多计，已扣减；

5、钢筋笼制作、安装圆钢Φ10工程量多计，已扣减；

6、钢筋笼制作、安放螺纹钢筋 HRB400 Φ14工程量多计，已扣减；

7、截(凿)桩头、桩渣外弃工程量多计，已扣减；

8、挖一般石方工程量多计，已扣减；

9、全部商品混凝土（砾石）价格高计，已扣减。

二）大型机械设备基础、进出场及安拆

1、塔吊设备基础混凝土基础砖模工程量多计，已扣减；

2、施工电梯基础、大型机械设备进出场及安拆初审扣减。

三）浅圆仓-建筑工程

1、筏板基础及筒仓砼墙体为抗渗砼，送审未计抗渗费，增加抗渗费；

2、弧形、拱形梁 商品砼C30子目高套，已扣减；

3、直形墙送审工程量多计，已扣减;

4、出粮口门框送子目高套，已扣减;

5、预埋铁件送审工程量多计，已扣减;

6、弧形墙工程量多计，已扣减；

7、送审底板基础未计马凳筋，按图纸计取；

8、钢通廊送审工程量多计，已扣减；

9、除锈子目高套，已扣减；

10、1.5mm厚纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材防水子目高套，已扣减；

11、暗沟工程量多计，已扣减；

12、通风槽分隔缝工程量多计，已扣减；

13、综合脚手架工程量多计，已扣减；

14、外脚手架工程量多计，已扣减；

15、高支模工程量多计，已扣减；

16、垂直运输 施工电梯工程量多计，已扣减；

17、抗碱底涂料单价高计，已扣减；

18、全部商品混凝土（砾石）价格高计，已扣减。

四）浅圆仓-装饰工程

1、钢质保温密闭门材料单价高计，已扣减；

2、挡粮门材料单价高计，已扣减；

3、筒仓细石混凝土地面钢丝混凝土子目高套，已扣减；

4、石粉类涂料子目高套，已扣减；

5、钢步梯不锈钢护栏单价高计，已扣减。

五）提升塔、卸粮罩棚建筑工程

1、陆上打拔拉伸钢板桩电梯工程量多计，已扣减；

2、场内取土不符合现场施工逻辑，已扣减；

3、拉伸钢板桩土方回填工程量多计，已扣减；

4、混凝土主体部分按照泵送考虑，扣减垂直运输费，其他二次结构不变；

5、不同材料交接处钢丝网，工程量重复计取，已扣减；

6、屋面卷材防水工程量多计，已扣减；

7、首层地面卷材防水工程量多计，已扣减；

8、木模板墙面工程量多计，已扣减；

9、综合脚手架子目高套，已扣减；

10、全部商品混凝土（砾石）价格高计，已扣减。

六）提升塔、卸粮罩棚装饰工程

1、首层地面工程量多计，已扣减；

2、女儿墙内侧粉灰工程量多计，已扣减；

3、外墙、楼梯间满挂钢丝网工程量多计，已扣减；

4、内墙以及天棚涂刷子目高套，已扣减。

七）工具间

1、场内取土不符合现场逻辑，已扣减；

2、垂直运输机械费工程量多计，已扣减；

3、木模板墙面对拉螺栓堵眼增加费工程量多计，已扣减。

八）老区改造维修拆除工程

1、道路工程，无相关设计图纸，已扣减。

九）电气工程

1、电井 1200x1500x1200单价高计，已扣减；

2、配电箱 ZAL1~4单价高计，已扣减；

3、配电箱 ZAL5、配电箱 AT-XF、配电箱 ZAP-QY1~3单价高计，已扣减；

4、电力电缆 NG-A-0.6/1kV-4*16单价高计，已扣减；

5、单管高效节能LED灯(1x18W)单价高计，已扣减；

6、双管高效节能LED灯(2x18W)单价高计，已扣减；

7、单向方向标志灯、安全出口标志灯、楼层显示灯、疏散出口标志灯、疏散照明灯（A型）子目高套及单价高计，已扣减；

8、自动报警系统调试子目高套，已扣减；

9、提升塔电梯工程单价高计，已扣减；

10、电力电缆 YJV-0.6/1kV-4*35工程量多计，已扣减。

十）弱电工程

1、安装材料、辅材工程量多计，已扣减；

2、弱电部分设备单价高计，已扣减；

3、温湿度检测模块(测控分机)工程量多计，已扣减。

十一）给排水工程

1、金属结构刷油送审清子目重复，已扣减；

2、室内单口消火栓单价高计，已扣减；

3、手提式干粉灭火器 MF/ABC5单价高计，已扣减；

4、屋顶不锈钢材质消防水箱（5000*2000*3000高）（水箱有效容积：18立方米）单价高计，已扣减；

5、消火栓系统增压稳压设备（水泵一用一备）子目高套，已扣减；

6、室外成品箱泵一体式给水泵组（水箱有效容积：5立方米）单价高计，已扣减；

7、消火栓井送子目高套，已扣减；

8、管道砂垫层子目高套及单价高计，已扣减；

9、沟槽回填砂子目高套及单价高计，已扣减。

十二）室外附属及绿化

1、新区二期植草沟回填方工程量多计，已扣减；

2、新区一、二期下凹式绿地种植土单价高计，已扣减；

3、新区一、二期雨水花园子目高套及工程量多计，已扣减；

4、新区一、二期普通绿地单价高计，已扣减；

5、新区一、二期整理绿化用地工程量多计，已扣减；

6、道路工程外运工程量多计，已扣减；

7、余方弃置 运距10km工程量多计，已扣减；

8、路床(槽)整形、水泥混凝土路基、水泥混凝土路面 C30工程量多计，已扣减；

9、大型机械设备进出场及安拆工程量多计，已扣减；

10、雨水检查井工程量多计，已扣减；

11、雨水管DN400工程量多计，已扣减；

12、雨水管DN500工程量多计，已扣减；

13、雨水管DN600工程量多计，已扣减；

14、挖沟槽土方回填方余方弃置工程量多计，已扣减；

15、雨水检查井子目高套，已扣减；

16、机械回填沟槽、基坑中粗砂、垫层碎石工程量多计，已扣减；

17、全部商品混凝土（砾石）价格高计，已扣减。

十三）其他

1、按规定该项目工程费用下浮8个百分点，人工费不下浮；

2、设计费按68号文计算后，仅计取施工图设计费用；     3、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额55347897.60元，审定金额50401367.52元，审减金额4946530.08元，审减率8.94%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为298571.05元（含税），结算时根据实际缴纳有效票证（明确到具体项目名称）调整；

2、本工程采用一般计税法，含9%销项税额，建设单位在拨付款项时应核对税票；

3、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

4、项目不得随意设计变更，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

5、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年九月二十日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办