津财审预〔2024〕110号

关于津市市2024年澧水风光带

日常维护工程预算的评审报告

津市市城市管理和综合执法局:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市2024年澧水风光带日常维护工程》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市澧水风光带，工程主要内容为乔木、绿地养护、栽植灌木及花卉、新做监控及广播、木质靠椅更换木条和修复栏杆、地面铺装修复及新做、朝阳阁修复等。

资金来源为财政资金。

二、评审依据

- 建设单位申请预算评审报告；

- 建设单位送审的预算文件和施工图；

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

- 湘建价[2020]56号文《《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

- 湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

- 2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

- 湘建价建〔2024〕20号《湖南省建设工程造价管理总站关于发布<2024年湖南省建设工程人工费指数>的通知》；

- 常建价〔2024〕10号《关于发布<常德市二〇二四年第七期建设工程材料价格>的通知》；

- 常建价〔2024〕8号《关于发布<常德市二〇二四年第一期安装工程材料价格>的通知》；

- 常建价〔2024〕9号《关于发布<常德市二〇二四年园林绿化工程苗木市场综合价>的通知》；

- 有关的标准图集和设计、施工规范；

- 市场询价。

三、评审范围

津市市2024年澧水风光带日常维护工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

- 该项目送审包干价参考以往类似工程价格计取；

- 藤本植物养护价格高计；

- 葱兰，单价高计，按市场询价调整；

- 石桌石凳更换及修复价格高计；

- 机房设备无说明及图纸，按送审金额6000元/项列为暂估价；

- 高杆灯检修、高杆灯控制电机检修、景观灯柱维修，按送审金额列为暂估价；

- 检测人工按150元/工日，检修维保人工按200元/工日；

- 人工费指数按湘建价建〔2024〕20号调整；

- 根据送审单位维护方案说明，不可预见费按20000元计取；

- 按规定该项目工程费用下浮10个百分点，人工费不下浮；

- 其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额1198389.28元，审定金额1079087.70元，审减金额119301.58元，审减率9.96%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为5785.22元（含税），招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证（明确到具体项目名称）调整；

2、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

3、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据施工方的纳税身份拟定相应的合同条款；

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

6、项目不得随意设计变更，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年九月十日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办