津财审预〔2024〕106号

关于常德市津市市高标准农田建设项目

（二0二四年新增）审减资金预算的评审报告

津市市农业农村局:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《常德市津市市高标准农田建设项目（二0二四年新增）审减资金》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市毛里湖灯塔社区、荣台社区，主要工程内容为改造山塘2座，改造灌渠10条2.28km，整修机耕路2条0.769km以及相应配套工程。

资金来源为增发国债、省级和县级配套资金。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、开农科技集团有限公司编制的预算文件和施工图；

3、中华人民共和国国家标准《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）；

4、水利部办公厅关于《调整水利工程计价依据增值税计算标准》的通知（办财务函〔2019〕448号）；

5、水利部办公厅关于《调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准》的通知（办水总函〔2023〕38号）；

6、湖南省水利厅关于颁发《湖南省水利水电建筑工程预算定额》、《湖南省水利水电工程施工机械台时费定额》、《湖南省水利水电设备安装工程预算定额》的通知（湘水建管〔2015〕130号）；

7、湖南省水利厅关于印发《湖南省水利水电工程调整计价依据增值税计算标准》的通知（湘水发〔2019〕6号）；

8、常建价[2024]10号《关于发布常德市二0二四年第七期建设工程材料价格的通知》；

9、有关的标准图集和设计、施工规范；

10、市场询价。

三、评审范围

常德市津市市高标准农田建设项目（二0二四年新增）审减资金工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、灯塔社区杨家堰山塘清淤子目高套;

2、灯塔社区杨家堰山塘砂垫层材料单价偏高;

3、灯塔社区杨家堰山塘马尼拉草皮材料单价偏高;

4、灯塔社区杨家堰山塘坝顶泥结碎石路面材料单价偏高;

5、灯塔社区杨家堰山塘坝顶马尼拉草皮材料单价偏高;

6、灯塔社区十组桐子堰山塘马尼拉草皮材料单价偏高;

7、荣台社区十二组1#灌水渠C25砼侧墙材料单价偏高;

8、荣台社区十二组 1#灌水渠施工便道土方运输多计;

9、荣台社区十二组 2#灌水渠C25砼侧墙材料单价偏高;

10、荣台社区十二组 2#灌水渠施工便道土方运输多计;

11、荣台社区十二组3#灌水渠C25砼侧墙材料单价偏高;

12、荣台社区十二组 2#灌水渠施工便道土方运输多计；

13、荣台社区十四组1#灌水渠C25砼侧墙材料单价偏高;

14、荣台社区十四组1#灌水渠施工便道土方运输多计;

15、荣台社区十四组2#灌水渠施工便道土方运输多计;

16、荣台社区十四组3#灌水渠C25砼侧墙材料单价偏高;

17、荣台社区十四组3#灌水渠施工便道土方运输多计;

18、荣台社区十四组4#灌水渠C25砼侧墙材料单价偏高;

19、荣台社区十四组4#灌水渠C25砼底板材料单价偏高;

20、荣台社区十四组4#灌水渠施工便道土方运输多计;

21、荣台社区十四组5#灌水渠施工便道土方运输多计;

22、荣台社区十四组6#灌水渠施工便道土方运输多计;

23、荣台社区十四组7#灌水渠C25砼侧墙材料单价偏高;

24、荣台社区十四组7#灌水渠施工便道土方运输多计；

25、荣台社区十二组1#机耕路0+188~0+479 泥结碎石路面材料单价偏高;

26、荣台社区十二组2#机耕路0+000~0+290泥结碎石路面材料单价偏高；

27、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额2050431.37元，审定金额1922513.76元，审减金额127917.61元，审减率6.24%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

2、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

3、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据施工方的纳税身份拟定相应的合同条款；

4、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

5、项目不得随意设计变更，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

6、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年九月十日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办