津财审结〔2024〕75号

关于津市市双济渠小型补水泵站建设工程

结算的评审报告

津市市城市建设投资开发有限责任公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市双济渠小型补水泵站建设工程结算》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市双济路北端，主要内容包括新建一处小型引水泵站170m引水涵管，泵站引水钢管、进出水池、配电、检修闸、消力池及钢筋混凝土承插管等相关建设。

本项目由湖南省筱沅水利水电建设有限公司承建。施工工期为2021年05月26日至2021年08月25日。

资金来源：政府投资。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、投标文件；

5、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市双济渠小型补水泵站建设工程结算费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、工程量的确定，以工程量现场签证单、结算评审现场勘察记录表的工程数量为评审依据；

2、引水工程：

- 管道支墩C20砼现场未做工程量多计，已扣减；

- C25砼工作桥架工程量多计，已扣减；

- 模板工程量多计，已扣减；

- 草皮护坡无影像资料，已扣减。

- 临时工程：

- 土工膜防渗层无影像资料，已扣减；

- 临时道路泥结碎石工程量多计，已扣减。

- 泥结碎石挖运3km工程量多计，已扣减；

- 0.4kV输电线路工程量多计，已扣减；

3、其他审核内容详见后付计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额609609.74元，审定金568150.75元，审减金额41458.99元，审减率6.80%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年九月九日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办