津财审结〔2024〕78号

关于津市市新洲镇六九○五至花山寺

棚户区改造项目结算的评审报告

津市市新洲镇人民政府：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市新洲镇六九0五至花山寺棚户区改造项目》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

该工程位于津市市新州镇，工程内容主要包括：屋面整修、外墙面涂料、安装空调格栅、道路改造等工程项目。

本项目由常德鹏投建筑工程有限公司承建。施工工期为2023年9月04日至2023年10月04日。

资金来源：专项资金及单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、津财审预[2023]63号《关于津市市新洲镇六九0五至花山寺棚户区改造项目预算的评审报告》；

5、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市新洲镇六九0五至花山寺棚户区改造项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、工程量的确定，以工程量现场签证单、结算评审现场勘察记录表的工程数量为评审依据；

2、道路工程合同内：

（1）混凝土路面厚度15cm，子目高套，现场为塑料膜养护；

3、建筑改造工程合同内：

（1）外墙面清洗，未提供影像资料，均未计；

（2）现场外墙面涂料与投标清单不一致，调整为合同外重新计价；

（3）3#、6#、49#、50#、外脚手架工程量多计，已扣减；

（4）4#、6#、19#、37#、49#、56#外墙面涂料工程量多计；

4、道路改造工程合同外：

（1）新建浆砌毛石挡土墙墙身、新建挡土墙顶3cm厚水泥砂浆压顶，工程量多计；

（2）新建订制不锈钢楼梯，按现场工程量套定额组价计取，主材单价按市场询价计取；

（3）原有排水沟内淤泥人工清理、拆除排水沟原有破损盖板垃圾外运3km、新建排水沟预制砼盖板，工程量多计；

5、建筑改造工程合同外：

（1）小青砖，单价高计，按市场询价调整；

（2）11#、12~13#、14#、16#新建屋面油毡，工程量多计；

（3）15~16#外墙脚手架，工程量多计；

（4）19#、33#外墙面抹水泥砂浆、刮外墙腻子二遍，工程量多计；

（5）29#重做屋面木基层、油毡、挂瓦条、水泥瓦屋面，工程量多计；

（6）45#小青砖，工程量多计；

（7）62#新建屋面檩木，工程量多计；

（8）外墙脚手架，子目高套；

6、合同外工程材料价格按施工期间发布价进行调整；

7、合同外工程按规定建筑工程下浮8个百分点、市政工程下浮9个百分点，人工费不下浮，再按投标优惠率下浮；

8、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额714539.63 元，审定金额628856.08元，审减金额85683.55元，审减率11.99%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年九月四日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办