津财审预〔2024〕101号

关于2023年三湖公园、渔丝湖公园维护

工程预算的评审报告

津市嘉山实业有限公司:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《2023年三湖公园、渔丝湖公园日常维护工程预算》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本工程为2023年三湖公园、渔丝湖公园日常维护，施工内容主要为三湖公园（含氧化塘）、渔丝湖公园水体维护、绿化、亮化、市政设施“城市家具”修缮维护等。

资金来源为争资。

二、评审依据

- 建设单位申请预算评审报告；

- 建设单位送审的预算文件和施工图；

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

- 湘建价[2020]56号文《《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

- 湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

- 2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

- 常建价〔2024〕7号《关于发布<常德市二〇二四年第六期建设工程材料价格>的通知》；

- 常建价〔2024〕9号《关于发布<常德市二〇二四年园林绿化工程苗木市场综合价的通知>的通知》；

- 有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

2023年三湖公园、渔丝湖公园日常维护工程。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、白蚂蚁防治按20000元/项，大树修剪按20000元/项计入专业暂估价；

2、水面垃圾打捞送审360工日，审核225工日，价格按300元/工日计算；

3、水生植物修剪，送审11260.7㎡，审核5515.35㎡；

4、人行道块料铺设新购按50%计取，利旧按50%计取；

5、送审花岗岩110元/m2、青石板120元/m2，审核均按90元/m2；

6、大型标志牌、宣传牌卫生清理送审3360个，审核1386个，小型标志牌、指示牌卫生清理送审4272个，审核1763个；

7、按规定该项目工程费用绿化工程下浮10个百分点，人工费不下浮；

8、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额999052.10元，审定金额817253.60元，审减金额181798.50元，审减率18.20%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为4079.48元（含税），招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证（明确到具体项目名称）调整；

2、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

3、招标方应根据评审审定文件复核、完善项目特征描述，描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款；

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年九月四日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办