津财审预〔2024〕118号

关于津市消防巷沥青罩面及九澧大道

车辙修复工程预算的评审报告

津市嘉山实业有限公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市消防巷沥青罩面及九澧大道车辙修复工程》预算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本项目位于津市市城区内，主要工作内容为消防巷沥青罩面修复、九澧大道车辙修复等。

资金来源：政府投资。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、湘建价〔2020〕56号《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

4、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

5、湘建价〔2019〕47号《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

6、湘建价建〔2024〕20号《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》；

- 津发改投[2024]152号《关于津市小街小巷提质改造工程可行性研究报告的批复》；

- 常建价〔2024〕11号《常德市二〇二四年第八期建设工程材料市场综合价的通知》；

- 市场询价；

10、有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

津市消防巷沥青罩面及九澧大道车辙修复工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料;

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

（一）消防巷沥青罩面工程：

- 防裂贴，子目高套，主材单价高计，按市场询价调整；

- 透层，按施工图调整清单，子目高套；

- 铸铁检查井盖座Φ700、铸铁雨水进水井盖座、铸铁井盖座1200*1000、热熔标线涂料，主材单价高计，按市场询价调整；

- 余方弃置，运距按智能环保车3KM考虑；

- （二）九澧大道车辙修复工程：

- 工程量，按施工图清单量表调整；

- 抗车辙剂，主材单价高计，按市场询价调整；

- 铣刨原沥青路面定额系数无依据，审减；

（三）其他：

- 所有工程量均暂按送审单位报送计取，结算以实际工程量计算；

- 材料价格按最新市场材料发布价调整；

- 砂参照澧县机制砂发布价调整；

4、该项目按市政工程下浮9%（人工费不下浮）；

5、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额597661.56元，审定金额491761.05元，审减金额105900.51元，审减率17.72%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为2690.80元（含税），招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证（明确到具体项目名称）调整；

2、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

3、招标方应根据评审审定文件复核、完善项目特征描述，描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款；

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年十月十二日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办