津财审预〔2024〕117号

关于工程公司宿舍道路等小街小巷

道路改造工程预算的评审报告

津市嘉山实业有限公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《工程公司宿舍道路等小街小巷道路改造工程》预算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本项目位于津市市城区内，主要工作内容为道路、排水、路灯及其他零星工程等。

资金来源：政府投资。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、湘建价〔2020〕56号《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

4、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

5、湘建价〔2019〕47号《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

6、湘建价建〔2024〕20号《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》；

- 津发改投[2024]152号《关于津市小街小巷提质改造工程可行性研究报告的批复》；

- 常建价〔2024〕10号《常德市二〇二四年第七期建设工程材料市场综合价的通知》；

- 常建价〔2024〕11号《常德市二〇二四年第八期建设工程材料市场综合价的通知》；

10、有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

工程公司宿舍道路等小街小巷道路改造工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料;

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

（一）工程公司宿舍道路改造工程：

- 挖土外运，运距按智能环保车5KM计取；

- 缩缝，工程量多计；

- 钢筋混凝土排水管，工程量多计，扣除井段长度；

- 圆形污水砖砌检查井，按施工图调整为圆形雨水砖砌检查井；

- 人工填土夯实，根据工程量调整为机械回填；

- 寄杆灯，主材单价高计，按常德市操作规范调整单价；

- PVC管DN75，子目高套，主材单价高计；

- （二）东干渠盖板沟改造工程：

- 场内平整，子目高套；

- 预制混凝土空心板，单价已包含运费，不重复计取；

- 路口围挡，已包含在绿色施工安全防护措施费中，不重复计取；

- 清远路人行道塌陷改造工程：

- 拆除人行道，子目高套；

- 透水砖铺设，按施工图标注利旧考虑，不计主材；

- 其他：

- 所有工程量均暂按送审单位报送计取，结算以实际工程量计算；

- 材料价格按最新市场材料发布价调整；

- 砂参照机制砂发布价调整；

4、该项目按市政工程下浮9%（人工费不下浮）；

5、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额637956.74元，审定金额484337.96元，审减金额153618.78元，审减率24.08%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为2650.16元（含税），招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证（明确到具体项目名称）调整；

2、本工程开工前，建设单位按审定内容完善项目特征描述、编制招标工程量清单，根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

3、招标方应根据评审审定文件复核、完善项目特征描述，描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款；

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年十月九日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办