津财审预〔2025〕08号

关于津市市澧水风光带

文化景观项目预算评审的报告

津市市文化旅游广电体育局:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市澧水风光带文化景观项目》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市，该项目主要内容为：原墙面基层处理、艺术涂鸦、完成面保护罩面等。

资金来源为本级财政资金。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、津市市文化旅游广电体育局《关于申请解决打造澧水沿河大堤涂鸦文化长廊的报告》；

4、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

5、湘建价[2020]56号文《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

6、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

7、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

- 8、常建价〔2024〕16号《关于公布常德市二〇二四年第十一期建设工程材料市场综合价的通知》；

- 9、有关的标准图集和设计、施工规范；

- 10、市场询价。

三、评审范围

津市市澧水风光带文化景观项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、艺术涂鸦，单价高计；

2、墙面涂膜防水，主材单价高计；；

3、根据送审方提供的工艺流程，增加基层处理工序；

4、其他取费相应调整；

5、项目按建筑工程下浮8%，人工费不下浮。

六、评审结论

本工程送审金额1734687.85元，审定金额780302.18元，审减金额954385.67元，审减率55.02%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为4653.89元(含税)，招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证(明确到具体项目名称)调整;

2、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

3、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

4、本工程采用简易计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款;

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据;

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中

心无关。

二○二五年一月十三日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办