津财审结〔2025〕01号

关于津市市三洲驿街道城隍庙A7街区

老旧小区改造工程结算的评审报告

津市市三洲驿街道办事处：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市三洲驿街道城隍庙A7街区老旧小区改造工程》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市城区，主要工程内容为原有铺装及砼面层破除，小区道路改透水砼路面，新建沥青路面、新建塔钟、大理石砖砌树池、火烧板铺装、u-pvc管、污水支管pvc、HDPE双壁波纹管DN200等。

本项目由常德鹏投建筑工程有限公司承建。施工工期为2023年1月至2023年8月。

资金来源：上级专项资金及单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位与施工单位签订的施工合同；

3、施工方提供的结算书及工程量计算式；

4、工程签证单、工程量增补审批表、工程竣工图、竣工验收证书等；

5、湘建价[2020]56号《湖南省建设工程计价办法》及其配套解释文件；

6、湘建价[2019]47号《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

7、2020年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省园林绿化工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

8、常财办发[2017]68号《常德市财政局关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》；

9、施工期间材料市场信息发布价；

三、评审范围

津市市三洲驿街道城隍庙A7街区老旧小区改造工程费用及施工图设计费等。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

（一）天都小区：

- 1、拆除砼路面、建筑垃圾外运、级配碎石回填、路床（槽）整形、水泥混凝土道路C25、透层、粘层、4cm细粒式沥青混凝土（AC-13C），工程量多计；

- 2、挖一般土方、水泥混凝土道路C25、15cmC15水泥混凝土路面，子目高套；

- 3、麻石侧石，主材单价高计，按市场询价调整；

- 4、拆除建筑违章，子目高套；

- 5、健身器材，主材单价高计，按市场询价调整；

- 6、消防通道文字，工程量多计；

- 7、U-PVC110、U-PVC75、U-PVC50，主材单价高计；

- 8、排水工程挖沟槽土方、级配碎石回填、余方弃置，工程量多计；

- 9、HDPE双壁波纹管，主材单价高计；

- 10、Φ700圆形砖砌检查井（深1.2m），子目高套。

- （二）华都小区：

- 1、大型机械设备进出场及安拆-挖机、压路机、摊铺机，不重复计取；

- 2、挖一般土方、水泥混凝土道路C25、15cmC15水泥混凝土路面，子目高套；

- 3、建筑垃圾外运，工程量多计；

- 4、拆除建筑违章，子目高套；

- 5、健身器材、石凳石桌、不锈钢大门，主材单价高计，按市场询价调整；

- 6、门卫室，子目高套；

- 7、挖沟槽土方，子目高套，工程量多计；

- 8、U-PVC110、U-PVC75、U-PVC50、U-PVC25，主材单价高计；

- 9、II级钢筋混凝土污水管DN300、污水支管、HDPE双壁波纹管，主材单价高计；

- 10、级配碎石回填，工程量多计；

- 11、Φ700圆形成品检查井（深1m）,现场实际与清单描述不符，按砖砌井计算，子目高套。

- （三）金都小区 ：

- 1、拆除砼路面、挖一般土方、回填20cm级配碎石、建筑垃圾外运、路床（槽）整形、水泥混凝土道路C25、工程量多计

- 2、麻石侧石，主材单价高计，按市场询价调整；

- 3、健身器材、石凳石桌、不锈钢大门，主材单价高计，按市场询价调整；

- 4、拆除建筑违章、门卫室粉刷，子目高套；

- 5、消防通道文字，工程量多计；

- 6、U-PVC110、U-PVC75、U-PVC50、U-PVC25，主材单价高计；

- 7、排水工程挖沟槽土方，子目高套，工程量多计；

- 8、II级钢筋混凝土污水管DN300、污水支管PVC200、HDPE双壁波纹管，主材单价高计；

- 9、Φ700圆形成品检查井（深1m）,现场实际与清单描述不符，按砖砌井计算，子目高套。

- （四）丽都小区：

- 1、拆除砼路面、回填20cm级配碎石、建筑垃圾外运、路床（槽）整形、15cm厚C25砼路面，工程量多计；

- 2、挖一般土方，子目高套，工程量多计；

- 3、健身器材、石凳石桌、不锈钢大门，主材单价高计，按市场询价调整；

- 4、拆除建筑违章、门卫室粉刷，子目高套；

- 5、消防通道文字，工程量多计；

- 6、U-PVC110、U-PVC75，材料价格高计；

- 7、级配碎石回填，工程量多计；

- 8、II级钢筋混凝土污水管DN300、HDPE双壁波纹管，主材单价高计；

- 9、Φ700圆形砖砌检查井（深1.24m），子目高套。

（五）老干部局：

1、拆除砼路面，子目工程量多计；

2、挖一般土方、水泥混凝土道路C25，子目高套；

3、健身器材、石凳石桌，主材单价高计，按市场询价调整；

- 4、砖砌花坛（贴砖），子目内容重复报送，已扣减；

- 5、挖沟槽土方，子目高套，工程量多计；

- 6、级配碎石回填，工程量多计；

- 7、U-PVC110、U-PVC75、U-PVC50，材料价格高计；

- 8、II级钢筋混凝土污水管DN300、HDPE双壁波纹管，主材单价高计；

- 9、Φ700圆形砖砌检查井（深1.2m）,子目高套。

- （六）名都小区：

- 1、挖一般土方、水泥混凝土道路C25、水泥混凝土，子目高套；

- 2、健身器材、石桌石凳、不锈钢大门，材料价格高计，按市场询价调整；

- 3、消防通道文字，工程量多计；

- 4、门卫室粉刷，子目高套；

- 5、U-PVC110、U-PVC75、U-PVC25，主材单价高计；

- 6、庭院灯，子目工程量多计；

- 7、II级钢筋混凝土污水管DN300、污水支管，主材单价高计；

- 8、HDPE双壁波纹管，子目高套，主材单价高计；

- 9、级配碎石回填，工程量多计；

- 10、Φ700圆形砖砌检查井（深1.2m），子目高套。

- （七）一二号综合楼：

- 1、挖一般土方，子目高套；

- 2、级配碎石回填、路床（槽）整形、C25砼路面恢复，工程量多计；

- 3、面砖（1200*600mm），子目高套，工程量多计；

- 4、挖沟槽土方，子目高套；

- 5、U-PVC110、U-PVC75、II级钢筋混凝土污水管DN300，材料单价高计；

- 6、Φ700圆形砖砌检查井（深1m），子目高套。

（八）主路：

1、挖一般土方，子目高套；

2、安砌侧(平、缘)石，按现场实际测量计取，工程量多计；

3、花池拆除，子目高套，工程量多计；

4、阻车器，工程量多计；

5、消防通道文字，工程量多计

6、疏通原有雨水管道，子目高套；

7、塔钟，主材价格高计，按市场询价调整；

8、实名制通道，按提供发票计取；

9、电气工程挖沟槽土方，子目高套，工程量多计；

10、U-PVC100、U-PVC50，料价格高计，工程量多计；

11、庭园灯，子目工程量多计；

12、电力电缆YJV-3*4，子目高套，材料价格高计；

13、排水工程挖沟槽土方，工程量多计；

14、II级钢筋混凝土污水管DN300、HDPE双壁波纹管DN200，材料价格高计；

15、Φ700圆形砖砌检查井（深1.2m）,子目高套；

16、余方弃置，工程量多计；

17、燃气工程Φ800圆形砖砌燃气井（井深1.1m），子目高套；

18、其他工程PVC20管，工程量多计；

19、设备箱，子目高套；

20、8T监控硬盘、55寸电视机、24口交换机、射灯，主材单价高计，按市场询价调整。

- （九）居民之家修缮：

1、招牌，工程量多计；

2、地面、墙面、柱子铲除（垃圾外运7KM），子目工程量多计；

3、办公大厅、会议室文件收纳柜、椅子，主材单价高计，按市场询价调整；

4、大芯板，主材单价高计，按市场询价调整。

（十）其他：

1、安全责任险，按相关发票计取；

2、材料价格按施工期间常德市材料发布价调整；混凝土价格按施工期间澧县发布价调整；

3、该工程设计费参照常财办发[2017]68号计算，按设计费的60%计取施工图设计费；

4、该工程按规定下浮9个百分点，人工费不下浮，再进行EPC投标优惠率下浮；

5、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目送审金额5737385.95元，审定金额4293756.07元，审减金额1443629.88元，审减率25.16%。

七、有关说明、建议与评价

1、此次结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位付款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年一月三日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办