津财审结〔2025〕06号

关于津市市汪家桥街道经济小区棚户区

改造项目(二期)结算的评审报告

津市市汪家桥街道办事处：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市汪家桥街道经济小区棚户区改造项目(二期)结算》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

该工程位于汪家桥街道经济小区棚户区小区院内，改造的主要内容为拆除原破损地坪、拆除违建屋等，重新捣砼地坪后铺沥青道路，室外排水管网疏通及各个井的修复，室外水电安装改造，其他相配套的零星工程等。

本项目由湖南省津市市阳由建筑工程有限责任公司承建。施工工期为2023年8月04日至2023年10月30日。

资金来源为上级专项资金。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、津发改投[2023]130号《津市市发展和改革局<关于津市市汪家桥街道经济小区棚户区改造项目二期可行性研究报告的批复>》；

5、津财审预[2023]56号《关于津市市汪家桥街道经济小区棚户区改造项目（二期）预算的评审报告》；

6、常建价[2022]6号《关于发布<常德市二〇二二年第一期安装工程材料价格>的通知》;

7、常建价[2023]3号《关于发布<常德市二〇二三年第二期建设工程材料价格>的通知》；

8、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市汪家桥街道经济小区棚户区改造项目（二期）工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

- 扬尘治理，相关台班费用已计取，不重复计价；

- 钢筋混凝土管(II级)DN500，工程量多计，单价偏高；

- 新建Φ600铸铁转换井H=1.0m，单价偏高；

- 过路井1500*1000*2000铸铁井盖，单价偏高；

- 新建500宽暗沟20cm厚钢筋混凝土盖板，单价偏高；

- 安装6米路灯LED100W，材料价格偏高；

- 安装墙壁挂设式路灯，计入合同内；

- 埋地配管PC25定额高套，已扣减；

- 雨水口工程量多计，已扣减。

- 该项目送审合同外已下浮8%、9%（人工未下浮），评审仅进行投标优惠率下浮。

六、评审结论

该项目报审金额3867104.02元，审定金额3722818.82元，审减金额144285.20元，审减率3.73%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年一月九日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办