津财审预〔2025〕13号

关于津市市公共实训基地建设项目

-装饰装修预算的评审报告

津市高新技术产业开发区管理委员会:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市公共实训基地建设项目-装饰装修》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于位于津市市高新区，建设内容为实训大楼装修改造、结构加固、新洲镇特种技术培训学校装修改造等。

- 资金来源为中央资金。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、正大方略工程咨询有限公司编制预算文件和国昇设计有限责任公司绘制的施工图；

3、津发改投[2021]132号《关于津市市公共实训基地建设项目可行性研究报告的批复》；

4、常发改投资[2024]176号《关于转发下达教育强国推进工程（公共实训基地建设方向）2024年第一批中央预算内投资计划的通知》；

5、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

6、湘建价[2020]56号文《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

7、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

8、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

9、常建价〔2024〕17号《关于公布常德市二〇二四年第十二期建设工程材料市场综合价的通知》；

10、常建价〔2024〕18号《关于公布常德市二〇二四年第二期安装工程材料市场综合价的通知》；

11、有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

津市市公共实训基地建设项目-装饰装修工程费以及相关前期服务费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

一）实训大楼装修改造工程

1、钢梁送审定额高套；

2、梁加固送审工程量多计；

3、板底加固送审工程量多计；

4、水泥砂浆防护按设计计算板底砂浆抹面、工程量多计；

5、柱面砂浆防护层送审工程量多计；

6、拆除垃圾外运送审工程量多计；

7、首层地面垫层送审工程量多计；

8、现浇构件钢筋送审工程量多计；

9、卫生间 楼(地)面涂膜防水送审工程量多计，子目调整；

10、屋面卷材防水送审定额高套，子目调整；

11、钢木门DM1、钢木门DM2、钢木门DM3送审定额高套；

12、木质门送审定额高套；

13、玻璃木隔断及木门 1300*3200mm送审工程量多计；

14、玻璃隔断送审工程量多计；

15、护窗栏杆送审单价偏高；

16、水泥砂浆楼地面送审工程量多计；

17、900*1800块料地面单价偏高；

18、800*800块料楼面单价偏高；

19、800*800防滑瓷砖楼面单价偏高；

20、竹、木(复合)地板单价偏高，核减；

21、PVC地胶楼地面单价偏高，核减；

22、20mm厚深灰色大理石门槛石未见设计；

23、楼梯栏杆送审工程量多计；

24、墙面一般抹灰送审工程量多计；

25、100厚轻钢龙骨墙单价偏高；

26、成品隔断单价偏高；

27、木纹铝单板吊顶天棚单价偏高；

28、内墙面灰色防霉涂料送审工程量多计；

29、天棚灰色防霉涂料送审工程量多计；

30、不锈钢储物柜未见设计，扣除;

31、定制水吧台未见设计，扣除;

32、水吧台设备,根据用途自选、自助贩卖机/饮料冷柜、书架,1200*400*2100、沙盘按送审方要求暂列计取；

33、屋面拆除子目调整；

34、室外坡道工程量多计；

35、台阶工程量多计；

36、800*400块料墙面工程量多计；

37、600*1200块料墙面工程量多计；

38、一、二层内墙面乳胶漆工程量多计；

39、给排水工程中回填碎石、机制砂工程量多计；

40、电气工程中部分配电箱、UPS备用电源、低压开关柜、导轨射灯单价偏高；

41、火灾自动报警系统中消防报警及联动控制主机、图形显示器单价偏高；

42、空调风系统中部分风机盘管、室外主机单价偏高。

二）新洲镇特种技术培训学校装修改造工程

1、建筑垃圾外运送审工程量多计；

2、20厚(最薄处）LC5.0轻骨料找坡送审单价偏高；

3、墙面一般抹灰、墙面抹灰层拆除无设计；

4、屋面卷材防水送审单价偏高；

5、HDPE双壁波纹管 DN300送审单价过高；

6、蹲式大便器安装 低水箱送审单价过高；

7、部分配电箱送审定额过高；送审单价过高；

8、插座设计为暗装，按设计调整；

9、配管 PC16、配管 PC20、配管 PC25、配管 PC32、配管 PC40、配管 PC50、配管 SC15、配管 SC20、配管 SC25、配管 SC32、配管 SC40、电线管 JDG15、电线管 JDG20设计为暗敷，按设计补充说明调整；

10、客梯送审单价过高，设为暂估价；

11、抗震支架无设计，扣除。

12、压力仪表、流量仪表送审定额多计；

13、配管 SC20设计为暗敷，按设计补充说明调整；

14、应急照明配管配线预算与设计不一致，按设计补充说明调整；

15、排风机 T35-11-N04-风量：3920M3/H N=0.12KW、排风机 T35-11-N05.6-风量：7724M3/H N=0.37KW送审定额过高；

16、防雨百叶风口、单层百叶风口送审单价过高；

17、挡烟垂壁（不燃无机纺织物）送审单价过高；

18、排烟窗手动开启装置送审单价过高；

19、消防抗震支架无法准确计算，设为暂估价。

20、风机盘管送审定额多计；送审单价过高；

21、室外机送审定额多计；送审单价过高；

22、空调室外机四周围挡无法准确计算，设为暂估价；

23、双层百叶风口送审单价过高；

24、PVC空调水管送审定额过高；送审单价过高；

25、去磷无缝紫铜管送审单价过高；

26、部分配电箱送审定额过高；送审单价过高；

27、T接箱按补充设计说明计取；

28、配管 PC20设计为暗敷，按补充设计说明计取；

29、空调插座(安全型)、带保护接点插座(安全型)设计为暗装，按设计调整；

30、接线盒、开关插座盒计为暗装，按设计调整；

31、信息插座送审定额过高；

32、CAT5送审单价过高；

33、混凝土保护层拆除子目调整；

34、外装饰吊篮子目调整。

三)其他说明

1、本工程按规定下浮8%，人工不下浮；

2、本工程砂类价格按澧县机制砂、回填砂发布价执行；

3、结构复核、结构加固设计费无评审依据，按送审金额暂计；

4、工程设计费包括整个设计阶段费用，且仅为上限值，不得作为直接支付依据；

5、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额17834642.46元，审定金额13737685.99元，审减金额4096956.47元，审减率22.97%（详见后附评审汇总表）。

- 项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为74656.31元(含税)，招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证(明确到具体项目名称)调整；

2、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

3、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款:

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为工程结算评审提供可靠依据:

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的-切事宜均与我中心无关。

二○二五年一月二十二日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办