津财审结〔2025〕08号

关于2024年困难残疾人家庭

无障碍改造项目结算的评审报告

津市市残疾人联合会：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《2024年困难残疾人家庭无障碍改造项目》项目结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市辖区内，为170户困难残疾人家庭进行改造，工程主要内容为地面整平、硬化、坡道、门窗更换、地面砖更换、墙面砖更换、板条吊顶、厨房灶柜及电器、水电改造、无障碍设施等。

项目由湖南舒尔无障碍装饰工程有限公司承建，施工工期为2024年5月13日至2024年7月31日。

资金来源：上级补助资金及本级残保金。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位送审的结算文件和施工图；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

7、湘建价[2020]56号文《《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

8、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

9、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

10、湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》；

- 11、常建价〔2024〕14号《关于发布<常德市二〇二四年第七期建设工程材料价格>的通知》；

- 12、常建价〔2024〕8号《关于发布<常德市二〇二四年第一期安装工程材料价格>的通知》；

- 13、有关的标准图集和设计、施工规范；

14、市场询价。

三、评审范围

2024年困难残疾人家庭无障碍改造项目工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

（一）建筑装饰改造工程（合同内）

1、实心砖墙，工程量多计，审减0.08万元；

2、更换窗户，工程量多计，审减0.08万元；

3、木制门拆除，工程量多计，审减0.02万元；

4、大门更换 1800*2400，工程量多计，审减0.24万元；

5、块料墙面，工程量多计，审减0.19万元；

6、墙面刮仿瓷涂料，工程量多计，审减0.07万元；

7、吊顶天棚，工程量多计，审减0.09万元；

8、更换窗户，工程量多计，审减0.08万元；

9、安全责任险、环境保护税，工程量多计，审减0.11万元；

10、其他零星及取费审减合计0.02万元；

（二）建筑装饰改造工程（合同外）

1、实心砖墙，工程量多计，审减0.08万元；

2、扩门，工程量多计，审减0.01万元；

3、内墙面一般抹灰，工程量多计，审减0.01万元；

4、200mm厚混凝土地面拆除，子目高套，审减0.1万元；

5、混凝土地面平整，子目高套，审减0.1万元；

6、室内C25水泥混凝土地面，工程量多计，审减0.39万元；

7、其他零星及取费审减合计0.44万元；

8、合同外下浮8%，审减0.53万元。

（三）安装改造工程（合同内）

1、按比例下浮至合同金额，该项审减0.27万元；

2、有合同价按合同价，该项审减0.54万元；

3、电热水器安装工程量多计，该项审减0.15万元；

4、电线改造工程量多计，该项审减0.1万元；

5、给水管改造工程量多计，该项审减0.01万元；

6、壁挂式浴霸工程量多计，该项审减0.03万元；

7、新马桶安装（含水箱）工程量多计，该项审减0.07万元；

8、无障碍上翻折叠扶手工程量多计，该项审减0.06万元；

9、洗菜盆工程量多计，该项审减0.07万元；

10、塑料排水管DN50工程量多计，该项审减0.01万元；

（四）其他审减

1、合同内按二次报价优惠率；

2、合同外按规定下浮8%（人工不下浮），且按投标优惠率进行总价下浮；

3、安全责任险、环境保护税未提供票据，扣减。

六、评审结论

该项目送审金额1115635.01元，审定金额1069987.55元，审减金额45647.46元，审减率4.09%。

七、有关说明、建议与评价

1、此次结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位付款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年一月十六日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办