津财审预〔2025〕06号

关于津市市养老服务中心改造及社区养老服务

骨干网络建设项目二期工程预算的评审报告

津市智慧产业运营有限公司:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市养老服务中心改造及社区养老服务骨干网络建设项目二期工程》进行评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市养老服务中心，主要工作内容包括办公楼、后勤用房、养老中心主楼内墙面新装墙面快装板、养老中心主楼卫生间地面贴300*300防滑地砖、卫生间墙面贴600*1200墙砖。所有专业设备采购、养老中心主楼空调格栅、空调门禁、监控（含安装、控制系统设备）等，完善智能照护系统、老年能力评估系统等安装；采购办公室、厨房等相关配套用具。

资金来源为拟用上级专项资金及单位自筹。

二、评审依据

- 建设单位申请预算评审报告；

- 建设单位送审的预算文件和施工图；

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

- 津财发（2022）10号 津市市政府投资建设项目评审审计标准操作规范第一期通知

- 湘建价[2020]56号文《《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

- 湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

- 2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

- 常建价〔2024〕16号《关于发布<常德市二〇二四年第十一期建设工程材料价格>的通知》；

- 常建价〔2024〕8号《关于发布<常德市二〇二四年第一期安装工程材料价格>的通知》；

- 有关的标准图集和设计、施工规范；

- 市场询价。

三、评审范围

津市市养老服务中心改造及社区养老服务骨干网络建设项目二期工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

- 养老中心主楼一楼卫生间墙地面防水处理，定额高套，审减2.7万元；

- 外墙空调格栅 深灰色镀锌方管，单价偏高，审减0.4万元；

- 安装工程监控系统客户端电脑按采购协商价调整，审减0.10万元；

- 安装工程监控系统六类非屏蔽双绞线 UTP-CAT.6工程量暂估，结算按实计取；

- 73间房部分马桶、卫生间热水器配花洒、洗手台配挂架、墙壁开关插座、浴霸灯共用照明灯、电缆、吸顶灯、墙灯图纸无设计，按建设单位提供工程量计取，结算按实；

- 污水处理、隔油池、厨房强电，大功率大器、进水、排水系统、厨房、餐厅灯具照明、就餐桌椅、宽带入户、风雨连廊（可移动式）图纸无设计，按建设单位提供工程量计取，结算按实；

- 双头单尾小炒灶单价偏高，审减0.22万元；

- 燃气热水器单价偏高，审减0.48万元；

- 抽油烟风机工程量多计，审核时予以扣减，审减0.80万元；

- 镀锌板烟管按定额计价，材料价格参考信息价；镀锌板烟包、镀锌板烟管弯头、烟管法兰及支架等根据定额计价办法，已包含着风管安装定额中，不再单独计取，审减0.53万元；

- 洗衣机单价偏高，审减0.24万元；

- 远红外CT、认知症筛查和康复训练、老年能力评估系统金额暂定，结算按实；

- 网络信息安装费、文创费用、家庭床位样板间打造、燃气开户安装、智能照护系统计入专业工程暂估价，结算按实；

- 办公楼一层墙面工程中墙面快装板根据图纸调整，工程量核减20.32m2，核减金额0.14万元；

- 办公楼一层墙面工程中实木踢脚线(H=100mm)根据图纸调整，工程量核减4.1m，核减金额0.01万元；

- 办公楼二层墙面工程中墙面快装板根据图纸调整，工程量核减16.26m2，核减金额0.11万元；

- 办公楼二层墙面工程中墙面乳胶漆(过道)根据图纸调整，工程量核减5.44m2，核减金额0.02万元；

- 后勤用房一层墙面工程中墙面快装板根据图纸调整，工程量核减12.28m2，核减金额0.09万元；

- 后勤用房一层墙面工程中墙面乳胶漆(过道)根据图纸调整，工程量核减3.08m2，核减金额0.01万元；

- 养老中心主楼一楼楼地面工程中300*300地面防滑砖根据图纸调整，工程量核减12.42m2，核减金额0.18万元；

- 养老中心主楼一楼墙面工程中双人间(3间)的墙面快装板根据图纸调整，工程量核减21.05m2，核减金额0.17万元；

- 装饰工程中增补部分--厨房拆墙打通 含外运单价偏高，核减金额0.17万元；

3、空调外机支架，单价偏高，审减0.01万元；

4、拆除附属办公楼/老人房间顶面油漆修补，按设计修改为两遍，审减1.1万元；

5、保洁开荒，单价偏高，审减0.8万元；

6、海康威视POE半球监控 DS-2CD1345v2，单价偏高，核减0.51万元；

6、8T硬盘，单价偏高，核减0.22万元；

7、光收发器 100M/1000M，单价偏高，核减0.86万元；

8、防火墙，单价偏高，核减0.7万元；

9、安全防范系统工程试运行与安全防范全系统调试合并计取 ，核减0.37万元；

10、门禁，单价偏高，核减1.53万元；

11、自动闭门器，单价偏高，核减0.97万元；

12、马桶，单价偏高，核减1.2万元；

13、洗手台配挂架，单价偏高，核减1.37万元；

14、浴霸灯共用照明灯，单价偏高，核减1.47万元；

15、厨房强电，大功率电器、厨房进水、排水系统、厨房、餐厅灯具照明、宽带入户、风雨连廊（可移动式）按暂估价计取；

16、就餐桌椅（一桌四椅），单价偏高，核减1.05万元；

12、网络信息安装费、文创费用、家庭床位样板间打造、燃气开户安装、智能照护系统计入专业工程暂估价，远红外CT、认知症筛查和康复训练、老年能力评估系统，计入暂估价，竣工按实结算；

13、电动护理床单价偏高，核减5.52万元；

14、床头柜单价偏高，核减2.28万元；

15、会议桌单价偏高，核减0.96万元；

16、网络电视机单价偏高，核减3万元；

17、智能信息手环单价偏高，核减2万元；

18、智能信息面板单价偏高，核减4.34万元；

19、智能睡眠仪单价偏高，核减13.83万元；

20、智能感应灯具单价偏高，核减1.17万元；

21、跌倒报警器单价偏高，核减3.91万元；

22、送审“增补采购”未提供详细设计及参数，核减23.91万元；

- 按湘建价建[2024]20号该项目人工费系数按0.947计取；

- 按规定下浮8个百分点，人工费及绿色施工安全防护措施项目费不下浮。

六、评审结论

本工程送审金额5252053.12元，审定金额4039091.75元，审减金额1212961.37元，审减率23.09%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

- 该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为20999.92元(含税)，招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证(明确到具体项目名称)调整;

- 本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

- 工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

- 本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款;

- 建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据;

- 项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

- 项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年一月九日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办