津财审预〔2025〕17号

关于津市市毛里湖镇政府宿舍楼

修缮工程预算的评审报告

津市市毛里湖镇人民政府:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市毛里湖镇政府宿舍楼修缮工程》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市毛里湖镇，工程主要内容为房屋瓦屋面拆除更换，破损墙面清凿回复、喷刷乳胶漆，老旧门窗拆除更换，原地面块料清凿更换，外墙真石漆与维修等工程。

资金来源为自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、《2024年11月27日毛里湖镇政府党委会议纪要》；

5、湘建价[2020]56号文《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

6、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

7、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

- 8、常建价〔2024〕17号《关于发布<常德市二〇二四年第十二期建设工程材料价格>的通知》；

- 9、常建价〔2024〕18号《关于发布<常德市二〇二四年第二期安装工程材料价格>的通知》；

- 10、有关的标准图集和设计、施工规范

11、市场询价。

三、评审范围

津市市毛里湖镇政府宿舍楼修缮工程项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、拆除工程-楼层块料地面清凿根据设计，定额调整；

2、拆除工程-天棚面龙骨及饰面拆除工程量审核审减；

3、拆除工程-M0926木门、M0721塑钢门拆除根据建设方回复意见及最新设计图，审核审减工程量；

4、拆除工程-金属窗拆除根据建设方回复意见及最新设计图，调整为木质窗拆除；

5、拆除工程-凿（压）槽已调整至水电安装单位工程，审核调整清单定额；

6、装饰装修-封砌洞口、块料楼地面定额调整；

7、装饰装修-自流坪、吊顶天棚工程量审核审减，吊顶天棚根据建设方回复意见及最新设计图已调整主材；

8、金属窗安装根据建设方回复意见及最新设计图已调整工程量；

9、安装工程-PC配管定额调整；

10、材料单价按发布价及市场询价调整；

11、按规定该项目工程费用下浮8个百分点，人工费不下浮；

12、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额574144.51元，审定金额457870.66元，审减金额116273.85元，审减率20.25%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为2730.83元(含税)，招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证(明确到具体项目名称)调整;

2、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

3、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款;

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为工程结算评审提供可靠依据;

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的-切事宜均与我中心无关。

二○二五年一月十六日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办