津财审预〔2025〕02号

关于津市市关山福地广场及周边

配套建设项目预算的评审报告

津市市金鱼岭街道办事处:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市关山福地广场及周边配套建设项目》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市金鱼岭街道大关山村，项目主要包含片石块汀步、栽植香樟、路灯维修、栈道、观景台维护工程等内容。

资金来源为中央专项彩票公益金。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、湘财综指[2024]3号《湖南省财政厅关于下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金的通知》；

5、津发改投[2024]195号《关于对关山福地广场及周边配套建设项目可行性研究报告的批复》；

6、湘建价[2020]56号文《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

7、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

8、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

- 9、常建价〔2024〕16号《关于发布<常德市二〇二四年第十一期建设工程材料价格>的通知》；

- 10、常建价〔2024〕9号《关于公布常德市二〇二四年园林绿化工程苗木市场综合价的通知》；

- 11、常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》(常财办发〔2017〕68号)；

- 12、有关的标准图集和设计、施工规范；

13、市场询价。

三、评审范围

津市市关山福地广场及周边配套建设项目工程费及工程其他费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

- 游步道工程-清除杂草运距暂按3km计取；

- 游步道工程-成品垃圾桶无材质说明，调整为材料暂估，工程量按送审计取；

- 园林绿化工程-清除杂草运距暂按3km计取；

- 园林绿化工程-栽植香樟养护定额调整；

- 水果大道道路两侧-回填方按本市环保车外运土方“15+2”模式计费，运距暂按3km计取；

- 水果大道道路两侧-场地清表定额调整；

- 一、二组屋场周边环境清理-清除杂草运距暂按3km计取；

- 根据建设单位意见，球灌修剪及乔木修剪工程审减；

- 建设单位管理费、可研编制费不计取；

- 项目已到工程预算阶段，工程设计费根据常财办发[2017]68号计算后，扣除初设费比例30%，按园林综合系数调整；

- 工程监理费根据常财办发[2017]68号计算，按园林综合系数调整；

- 造价咨询服务费根据常财办发[2017]68号计算，按园林综合系数调整；

- 不可预见费按工程费的3%计取；

- 按规定该项目工程费用根据类型分别下浮8、9、10个百分点，人工费不下浮；

- 其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额514891.74元，审定金额443414.01元，审减金额71477.73元，审减率13.88%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为2479.14元(含税)，招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证(明确到具体项目名称)调整:

2、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

3、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款:

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为工程结算评审提供可靠依据:

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的-切事宜均与我中心无关。

二○二四年十二月二十六日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办