津财审结〔2025〕03号

关于津市市人民电影院修缮工程

结算评审的报告

津市市城市建设投资开发有限责任公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市人民电影院修缮工程结算》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市三洲驿街道后湖社区西河街（原人民电影院），主要工程内容为铲除原内墙面、拆除原天棚装饰面及屋面拆除，屋面重新更换木基层及瓦，墙面重新抹水泥砂浆及刮涂料面层厚度，天棚刮涂料，部分办公室石膏板吊顶，卫生间铝扣板吊顶，原金属面刷油漆，原门窗修整及面层重新刷油漆，安装成品门，水电改造，其他相配套的零星工程等。

项目由津市市第六建筑工程有限公司承建。施工工期为2023年7月15日至2023年11月30日。

资金来源为上级专项资金及自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、湘建价[2020]56号文《湖南省建设工程计价办法》及其配套解释文件；

5、湘建价[2019]47号文《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额和材料综合税率计费标准的通知》；

6、2020年《湖南省房屋建设装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省园林绿化工程消耗量标准》、《湖南省市政工程量消耗量标准》及配套解释文件；

- 7、常建价[2023]3号《关于发布<常德市二〇二三年第二期建设工程材料价格>的通知》；

8、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市人民电影院修缮工程费。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

- 结构部分工程量多计，核减1.03万元;

- 木构架工程量多计，核减0.99万元;

- 楼地面工程量多计，核减3.4万元;

- 屋面工程量多计，核减1.4万元;

- 木装修工程量多计，核减1.42万元;

- 墙体工程量多计，核减0.35万元;

- 其他工程量多计，核减1.51万元。

- 屋面单价高计，核减0.42万元;

- 外墙水泥砂浆子目高套，核减2.24万元；

- 内墙涂料子目高套，核减0.31万元；

- 水泥砂浆踢脚线子目高套，核减0.18万元;

- 檐口刷白子目高套，核减0.04万元；

- 屋面防水子目高套，核减1.96万元；

- 石粉内面层子目高套，核减1.49万元;

- 外墙线条子目高套，核减0.6万元;

- 室外场地平整子目高套，核减0.25万元;

- 墙体砌筑子目高套，核减0.1万元;

- 落水管子目高套,核减0.1万元;

- 原座椅拆除子目高套,核减0.3万元;

- 脚手架子目高套，核减1.31万元;

- 厕所改造子目高套及材料单价高计，核减0.79万元;

- 水电安装主材单价高计，核减0.36万元;

- 安责险扣减，核减1.8万元。

- 满堂脚手架工程量多计，核减0.26万元；

- 墙面抹灰（外墙面）工程量多计，核减0.67万元；

- 装饰外脚手架工程量多计，核减0.41万元；

- 项目送审已进行政策性下浮，合同外仅按投标优惠率下浮；

- 其他审核内容详见后付计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额3249566.04元，审定金额2980211.63元，审减金额269354.41元，审减率8.29%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年一月七日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办