津财审结〔2025〕09号

关于津市市人民医院感染病区紧急启用调整

改造工程结算的评审报告

津市市人民医院：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市人民医院感染病区紧急启用调整改造工程》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市人民医院，主要内容包括感染楼墙体拆除及新建、钢制门拆除及安装、墙面瓷砖阳角增加装饰角线、门诊大厅增加收费窗口、病房增加设施、增加污水处理系统等。

本项目由湖南东泉建设有限公司承建。施工工期为2022年12月10日至2023年2月20日。

资金来源：政府投资。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的结算书、工程签证单、影像资料、竣工验收、竣工图等相关结算文件；

3、湘财购函[2020]1号《湖南省财政厅关于落实疫情防控采购便利化有关政策的通知》；

4、津市市人民医院《关于解决市人民医院感染病区紧急启用改造工程所需资金的请示》；

5、湘建价[2022]146号《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期》；

6、湘建价[2020]56号省住建厅关于印发 2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

7、湘建价市[2020]46号《关于机械费调整及有关问题的通知》；

8、常建价[2022]11号《关于发布常德市二〇二二年第六期建设工程材料价格的通知》;

9、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市人民医院感染楼、外科楼紧急启用调整消防二次转接安装工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、该工程根据湘财购函[2020]1号规定，可不执行政府采购法规定的方式和程序；

2、根据施工合同，计价文件按湘建价[2020]56号文件调整，相应定额调整；

3、卫生间15mm厚HPL成品隔断综合单价调整、工程量多计；

4、大理石洗漱台工程量多计；

5、卫生间安全扶手综合单价调整；

6、淋浴器主材价格调整；

7、成品集成龙骨式吊帘轨道工程量多计；

8、石材电梯门套主材价格调整；

9、污水池中挖土方、回填方、混凝土墙工程量多计，铸铁井盖单价偏高；

10、50m3玻璃钢预消毒池单价偏高

11、该项目按规定下浮8个百分点，人工费不下浮；

12、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额664685.10元，审定金额527536.77元，审减金额137148.33元，审减率20.63%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年一月十六日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办