津财审预〔2025〕15号

关于津市市污水处理厂及配套管网提质改造

建设项目（一标段）预算的评审报告

津市市住房和城乡建设局:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市污水处理厂及配套管网提质改造建设项目（一标段）》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于位于津市市城北区，主要工程内容为封家台（幼儿园至双济路）管网更新改造工程和津市市双济小巷西延（双济路--二小宿舍北门）箱涵更新改造工程，包括土石方工程、道路工程、排水工程、绿化工程以及安装工程等。

- 资金来源:湘财建指[2024]0163号上级专项资金。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、湖南省建筑科学研究院有限责任公司编制预算文件和绘制的施工图；

3、津发改投[2023]419号《关于津市市污水处理厂及配套管网提质改造建设项目可行性研究报告的批复》；

4、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

5、湘建价[2020]56号文《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

6、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

7、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

8、常建价〔2024〕17号《关于公布常德市二〇二四年第十二期建设工程材料市场综合价的通知》；

9、常建价〔2024〕18号《关于公布常德市二〇二四年第二期安装工程材料市场综合价的通知》；

10、有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

津市市污水处理厂及配套管网提质改造建设项目（一标段）工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、土石方外运运距审核按运距7km计，借土运距按12km计，环保车运输；

2、电力管线迁改、供水管线迁改、监控管线迁改在封家台路雨污水管网建设工程主要工程量有标注，根据送审方意见，全部暂估计算；

3、沥青混凝土、乳化沥青粘层、沥青混凝土、同步碎石封层、乳化沥青透层、水泥稳定碎石、车行道整形碾压送审未扣减平石面积，审定扣减；

4、人行道铺设送审未扣减缘石面积，审定扣减；

5、拆除的路面产生的石渣利用至路基回填；

6、沟底清淤设计未注明沟宽，送审考虑人工清淤、双轮斗车转运，审核按挖掘机清淤上车；

7、拆除工程量无数据来源，根据送审方意见，均按设计提供的工程量计算；

8、拆除产生的石渣利用至路基回填，封家台与双济路相互借调；

9、根据送审方意见，封家台拉森钢板桩租赁10天计，双济路拉森钢板桩租赁28天计，全段施工；

10、拉森钢板桩注浆不计；

11、本工程砂类价格按澧县机制砂、回填砂发布价执行；

12、本工程按规定市政工程、绿化工程分别下浮9%和10%，人工不下浮；

13、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额9307124.81元，审定金额8055226.68元，审减金额1251898.13元，审减率13.45%（详见后附评审汇总表）。

- 项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为48134.61元(含税)，招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证(明确到具体项目名称)调整；

2、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

3、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款:

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为工程结算评审提供可靠依据:

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的-切事宜均与我中心无关。

二○二五年一月二十三日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办