津财审结〔2025〕11号

关于津市市金鱼岭街道湖桥东区片区（湖桥东区）         2023老旧小区改造项目结算评审的报告

津市市金鱼岭街道办事处：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市金鱼岭街道湖桥东区片区（湖桥东区）2023老旧小区改造项目》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市金鱼岭街道办事处辖区，对湖桥东区老旧小区进行改造，包含道路工程、景观工程、排水工程、电气工程等。

本项目由湖南强辉建筑工程有限公司承建。施工工期为2023年09月01日至2024年07月12日。

资金来源为上级专项资金。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、津财审预[2023]69号《津市市金鱼岭街道湖桥东区片区（湖桥东区）2023老旧小区改造项目预算的评审报告》；

5、常建价[2023]7号《关于发布<常德市二〇二三年第四期建设工程材料价格>的通知》;

6、常建价[2023]5号《关于发布<常德市二〇二三年第一期安装工程材料价格>的通知》；

7、市场询价；

8、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市金鱼岭街道湖桥东区片区（湖桥东区）2023老旧小区改造项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、工程量的确定，以工程量现场签证单、结算评审现场勘察记录表的工程数量为评审依据；

2、道路工程：

(1)室外晾晒架-不锈钢镀锌 5m/个，现场实际为普通不锈钢材质，列入合同外，按市场询价调整；

(2)人工拆除原15cm厚地坪外运5km，子目高套；

(3)DN80钢管4mm厚挡车器L=1.5m、混凝土侧石，主材单价高计，按市场询价调整；

(4)拆除原杂屋外运5km、东区内部屋面拆除混凝土隔热板外运5km，子目高套。

3、电气工程：

(1)路灯电缆 YJV-5×10，现场踏勘为YJV-5×4，列入合同外重新组价；

(2)挖沟槽土方、回填方、余方弃置，工程量多计。

4、景观工程：

(1)现有乔木修剪整形，工程量多计；

(2)桂花，主材单价高计，按施工期间发布价调整；

(3)乔木修剪用汽车式高空作业车工程量多计，已扣减。

5、排水工程：

(1)雨水管道开挖、回填方、余方弃置，工程量多计；

(2)Ⅱ级钢筋混凝土污水管DN300，按现场实际测量计取；

(3)680×380铸铁雨水篦子、新建阀门井H=1.55m，子目高套；

(4)雨污水检查井修复更换Φ700铸铁井盖，现场实际仅更换井盖井座，子目高套。

- 其他：

- (1)合同内超15%工程量部分，计入合同外重新组价；

(2)合同外工程材料价格按施工期间发布价进行调整；

(3)合同外工程，送审已按政策进行下浮，评审不另行下浮，再按投标优惠率下浮；

(4)安全责任险，按相关票据计取；

(5)其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额3545345.28元，审定金额3282974.85元，审减金额262370.43元，审减率7.40%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年一月二十一日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办