津财审预〔2025〕01号

关于津市市大关山户外休闲基地

建设项目预算的评审报告

津市市金鱼岭街道办事处:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《大关山户外休闲基地建设项目》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

大关山户外休闲基地建设项目位于津市市金鱼岭街道大关山景区，工程主要内容为拆除部分原有绿化、草皮铺设及栽植乔木、拆除部分原有混凝土构筑物、新建挡墙和景石、新建给水管网和雨水管网、新建雨污水井、安装配电箱和布置电线、路灯维修等。

资金来源为中央专项彩票公益金。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、湘财综指[2024]3号《湖南省财政厅关于下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金的通知》；

5、津发改投[2024]196号《关于大关山户外休闲基地建设项目可行性研究报告的批复》；

6、湘建价[2020]56号文《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

7、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

8、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

- 9常建价〔2024〕16号《关于发布<常德市二〇二四年第十一期建设工程材料价格>的通知》；

- 10、常建价〔2024〕8号《关于发布<常德市二〇二四年第一期安装工程材料价格>的通知》；

- 11、常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》(常财办发〔2017〕68号)；

- 12、常建价〔2024〕9号《关于公布常德市二〇二四年园林绿化工程苗木市场综合价的通知》；

- 13、有关的标准图集和设计、施工规范

14、市场询价。

三、评审范围

津市市大关山户外休闲基地建设项目工程费、工程其他费、不可预见费。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

- 露营基地配套设施-种植土回(换)填和绿地细平整无设计依据；

- 露营基地配套设施-苗木栽植定额高套、苗木和花草籽价格高计；

- 露营基地配套设施-电力电缆YJV-4*10、配线WDZ-BYJ-2*2.5工程量多计；

- 露营基地配套设施-线井井盖井座500*500价格高计；

- 格桑花草原-景观和绿化分单位工程计取；

- 格桑花草原-开挖土方工程量小于回填土方工程量，设计未说明剩余土方是否外购，回填土方工程量暂按开挖土方、新建挡墙余土送审工程量之和计取；

- 格桑花草原-新建挡墙挖沟槽土方定额调整，余土可用作场内回填，清单、定额调整；

- 格桑花草原-PPR给水管DN50送审工程量低于设计工程量，按送审工程量计取；

- 格桑花草原-给排水工程截止阀定额低套，审核未调整；

- 格桑花草原-拆除混凝土结构按素混凝土计取；

- 格桑花草原-土沟人工清杂按设计除杂草计算取；

- 格桑花草原-填方考虑原土，不计采购黄土费用；

- 格桑花草原-花草籽价格高计；

- 格桑花草原-小型交流异步电机检查接线不计；

- 格桑花草原-挖沟槽土方和回填方按机械计取；

- 共享草原-清除草皮运距暂按3km计取，定额调整；

- 共享草原-种植土回填只考虑菜地面积按30cm计算，以本市环保车外运土方“15+2”模式计费，运距按3km计取；

- 共享草原-新建挡墙挖沟槽土方定额调整，余土可用作场内回填，清单、定额调整；

- 共享草原-清除草皮工程量表与平面图不一致，按平面图计算；

- 共享草原-预制板商品砼C25定额高套，工程量按平面图测量计算；

- CS场地建设-景观和绿化分单位工程计取；

- CS场地建设-CS实战设备调整为材料暂估，成品厕所、集装箱休息室调整为专业工程暂估；

- CS场地建设-雨污水井送审为混凝土材质，设计为砖砌，审核调整；

- 安装工程-路灯维修调整为专业工程暂估；

- 安装工程-排水沟、雨水渠道定额调整，内侧抹灰无设计要求，审减；

- 安装工程-HDPE双壁波纹排水管连接方式为承插，扣减热熔接口；

- 安装工程-回填土方定额调整，余土漏项，审核未计取；

- 安装工程-雨水渠道100厚碎石垫层漏项，审核未计取；

- 安装工程-给排水工程类别送审为安装工程，审核调整为市政工程；

- 安装工程-雨污水井送审为混凝土材质，审核按设计调整为砖砌，；

- 部分送审材料单价低于最新材料信息价，审核暂按送审价计取；

- 建设单位管理费、可研编制费不计取；

- 项目已到工程预算阶段，工程设计费根据常财办发[2017]68号计算后，扣除初设费比例30%，按园林综合系数调整；

- 工程监理费根据常财办发[2017]68号计算，按园林综合系数调整；

- 造价咨询服务费根据常财办发[2017]68号计算，按园林综合系数调整；

- 不可预见费按工程费的3%计取；

- 按规定该项目工程费用根据类型分别下浮8、9、10个百分点，人工费不下浮。

- 其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额735357.62元，审定金额527400.42 元，审减金额207957.20 元，审减率28.28%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为2612.60元(含税)，招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证(明确到具体项目名称)调整;

2、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

3、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款;

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据;

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年十二月二十六日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办