津财审结〔2025〕10号

关于2023年津市市三洲驿街道农场片区改造项目       （钢套厂片区、仓库片区）老旧小区改造项目

结算的评审报告

津市市三洲驿街道办事处：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《2023年津市市三洲驿街道农场片区改造项目（钢套厂片区、仓库片区）老旧小区改造项目》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市三洲驿街道农场片区，主要工程内容为仓库、钢套厂片区2个片区院内道路、雨污水、电力、消防、给水等工程改造。

本项目由湖南强辉建筑工程有限公司承建，施工工期为2023年10月14日至2023年12月13日。

资金来源为上级专项资金及单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、津发改投[2023]181号《津市市发展和改革局<关于2023年津市市三洲驿街道农场片区（钢套厂片区、仓库片区）老旧小区改造项目可行性研究报告的批复>》；

5、津财审预[2023]99号《关于2023年津市市三洲驿街道农场片区改造项目（钢套厂片区、仓库片区）老旧小区改造项目

预算的评审报告》；

6、常建价[2023]15号《关于发布<常德市二〇二三年第九期安装工程材料价格>的通知》;

7、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

2023年津市市三洲驿街道农场片区改造项目（钢套厂片区、仓库片区）老旧小区改造项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、工程量的确定，以工程量现场签证单、结算评审现场勘察记录表的工程数量为评审依据；

2、（仓库、缸套厂片区）--道路工程非机动停车位工程量均超清单量15%，超过部分计入合同外;

3、沥青道路--根据现场实测数据审减面积;

4、仓库片区污水管道回填方（中粗砂）根据竣工图计算审核工程量，审减金额0.36万元；

5、缸套厂片区污水管UPVC DN300根据补充资料计入合同外并按政策下浮9%；

6、缸套厂片区雨水口根据补充资料计入合同外并按规定下浮9%，人工费不下浮；

7、仓库片区污水管C20混凝土包封管道根据竣工图及现场影像资料计算审核工程量，审减金额0.17万元；

8、缸套厂片区污水管C20混凝土包封管道根据竣工图及现场影像资料计算审核工程量，审减金额0.38万元；

9、仓库片区雨水管C20混凝土包封管道根据竣工图及现场影像资料计算审核工程量，审减金额0.27万元；

10、缸套厂片区雨水管C20混凝土包封管道根据竣工图及现场影像资料计算审核工程量，审减金额0.59万元；

11、缸套厂片区-给水工程合同外增加部分管道开挖回填根据竣工图计算审核工程量，审减金额0.19万元；

12、电气工程合同外增加太阳能路灯3.5m高60W路灯主材单价偏高，根据市场价调整，审减金额0.36万元；

13、合同外工程材料价格按施工期间发布价进行调整；

14、给水工程、弱电工程合同外增加按规定下浮9个百分点，人工费不下浮；

15、合同外增加工程进行投标优惠率下浮；

16、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额1419961.74元，审定金额1340849.56元，审减金额79112.18元，审减率5.57%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年一月二十一日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办